DZP.1120.0040.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę

(SIWZ)

==================================================================

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)

„Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5  w Rybniku’’

I. Informacja o postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY

#### Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5  w Rybniku’’

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: www.zgm.rybnik.pl i na tablicy ogłoszeń ZGM.

Znak postępowania: DZP.1120.0040.2015

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane ze środków własnych.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

„Postępowanie”- postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ”             - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa”	- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie”   - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób  szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.

”Wykonawca”   - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na  wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### Dane Zamawiającego:

NIP: 642-314-73-63

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (032) 42-212-47

E- Mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: dzp@zgm.rybnik.pl

II.– Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa paliwa (węgiel opałowy) wraz z obsługą eksploatacyjną kotłowni w budynku w Rybniku przy ul. Hetmańskiej 5.

Zamawiający przewiduje trwanie sezonu grzewczego przez maksymalny okres 259 dni (od 16.09.2015 r. do 31.05.2016 r.).

Zamawiający przewiduje ograniczenie ilości dni trwania sezonu grzewczego w zależności od potrzeb. Zamawiający przewiduje czasowe zawieszenie lub wznowienie sezonu grzewczego w zależności od warunków atmosferycznych powodujących konieczność czasowego zaprzestania lub dalszego dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektu.

Zamawiający z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym zgłosi Wykonawcy (telefonicznie lub drogą mailową):

1)  dzień rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego,

2) zawieszenie sezonu grzewczego,

3) wznowienie sezonu grzewczego.

Zamówienie w zakresie dostaw.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

,,Paliwa stałe’’                           					 		 Kod:  09.11.00.00-3

,,Obsługa instalacji grzewczych’’						 Kod:  50.72.10.00-5

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę eksploatacyjną kotłowni w budynku przy ul. Hetmańskiej 5                 w Rybniku, zakup paliwa, jego dostawę do kotłowni, wywóz, składowanie i utylizację odpadów wytworzonych w procesie spalania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Ciepło dostarczone z kotłowni ogrzewa budynki mieszkalne przy ul. Hetmańskiej 1a,b,c,d, 5a,b i 7a.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zakup paliwa stałego (węgiel opałowy uziarnienie ok. 25 – 50 mm, wartość opałowa ok. 25 – 30MJ/kg),

- bieżąca dostawa paliwa stałego,

- bieżące usuwanie żużlu,

- zabezpieczenie stałej obsługi kotłowni,

- odpowietrzanie instalacji,

- cykliczne czyszczenie pieca i palników wraz ze wzrastającym zanieczyszczeniem, regulacja                 i fachowa konserwacja instalacji grzewczej gwarantująca bezusterkową, energooszczędną                    i przyjazną dla środowiska naturalnego eksploatację,

- cykliczne sprawdzenie ciśnienia w instalacjach- dopełnienie wody,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie działalności urządzeń regulujących i zabezpieczających,

- sprawdzenie instalacji nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb urządzeń grzewczych,

- zgłaszanie awarii i usterek oraz szybkie ich usunięcie,

- zgłaszanie potrzeb remontowych wynikłych w trakcie eksploatacji,

- sporządzenie wykazu części zamiennych,

- prowadzenie rozruchów okresowych,

- utrzymanie w czystości urządzeń grzewczych, oraz kotłowni z zapleczem,

- utrzymywanie normowych temperatur w ogrzewanych mieszkaniach,

- prowadzenie zeszytu pracy kotłowni,

- udokumentowanie w zeszycie pracy kotłowni przeprowadzanych czynności z krótkim opisem, podaniem daty oraz czytelnym podpisem osoby obsługującej kotłownię,

- wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi kotłowni przez osobę/y posiadające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru w ilości zgodnej z oświadczeniem Wykonawcy w ofercie,

- złożenie wykazu osób wykonujących przedmiot zamówienia w zakresie obsługi kotłowni  posiadających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru wraz z kserokopią ww. kwalifikacji  w terminach:

a)  pierwszy termin: 3 dni od daty zawarcia umowy,

b)  kolejne terminy: do 5dnia każdego miesiąca ( w okresie od 01.10.2015 r. do 31.05.2016 r.),

- prowadzenie eksploatacji pod kątem utrzymania temperatur wody sieciowej zgodnie z poniższą tabelą,

Tabela

orientacyjnych temperatur wody sieciowej na wyjściu z kotłowni lokalnej                                ul. Hetmańska 5

| Temp.zew. w 0C | Temp. zasilania w 0C | Temp. powrotu w 0C |
| --- | --- | --- |
| +12 | 32,5 | 29,0 |
| +11 | 35,0 | 31,0 |
| +10 | 37,0 | 32,5 |
| +9 | 39,0 | 33,5 |
| +8 | 41,0 | 35,0 |
| +7 | 42,5 | 36,5 |
| +6 | 44,5 | 37,0 |
| +5 | 46,0 | 38,5 |
| +4 | 48,0 | 40,0 |
| +3 | 50,0 | 41,0 |
| +2 | 51,5 | 42,0 |
| +1 | 53,5 | 43,0 |
| 0 | 55,0 | 44,5 |
| - 1 | 57,0 | 46,0 |
| - 2 | 58,5 | 46,5 |
| - 3 | 60,0 | 47,5 |
| - 4 | 62,0 | 49,0 |
| - 5 | 63,5 | 50,0 |
| - 6 | 65,0 | 50,5 |
| - 7 | 67,0 | 52,0 |
| - 8 | 68,5 | 53,0 |
| - 9 | 70,0 | 54,0 |
| - 10 | 71,5 | 55,0 |
| - 11 | 73,0 | 56,0 |
| - 12 | 74,5 | 57,0 |
| - 13 | 76,5 | 58,0 |
| - 14 | 77,5 | 59,0 |
| - 15 | 79,5 | 59,5 |
| - 16 | 81,0 | 61,0 |
| - 17 | 82,5 | 62,0 |
| - 18 | 84,0 | 63,0 |
| - 19 | 86,0 | 64,0 |
| - 20 | 87,0 | 64,5 |

Uwaga: Dopuszcza się odchylenia wartości chwilowych temperatur zasilania pod warunkiem utrzymania średniodobowych temperatur zasilania w wysokości określonej w tabeli.

- wykonanie obowiązkowych kontroli pomiaru temperatury zewnętrznej w 0C, temperatury zasilania w 0C i temperatury powrotu w 0C wody sieciowej codziennie o godzinie 900 i 1900 wraz z zanotowaniem w zeszycie kontroli, który powinien być przechowywany w pomieszczeniu kotłowni. Wyżej wymieniony zeszyt opieczętowany i z ponumerowanymi stronami dostarczy Zamawiający,

- zapewnienie wykonania ww. zamówienia w zleconym okresie nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy,

23) zapewnienie w okresie trwania umowy minimalnej rezerwy paliwa stałego w ilości 5 ton, która ma pozostać w kotłowni również po zakończeniu okresu grzewczego,

24) posiadanie w całym okresie objętym umową opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000,00 zł,

25) podanie ilości spalonego paliwa (węgiel opałowy uziarnienie ok. 25 – 50 mm, wartość opałowa ok. 25 – 30 MJ/kg) w tonach za okres 16.09.2015 r. - 31.12.2015 r. w terminie do 05.01.2016 r. i za okres 01.01.2016 r. - 31.05.2016 r. w terminie do 06.06.2016 r.

26) wykonanie przedmiotu zamówienia w  okresie wskazanym przez Zamawiającego,

Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły c.o. jeden o mocy 250 kW i drugi o mocy 400 kW posiadające urządzenia regulacyjno- zabezpieczające – naczynie zbiorcze systemu otwartego.

Zamawiający przewiduje zużycie paliwa w sezonie grzewczym (w okresie trwania umowy tj. (od 16.09.2015 r. do 31.05.2016 r.) w ilości ok. 255 ton – węgiel opałowy (uziarnienie ok. 25 – 50 mm, wartość opałowa ok. 25 – 30 MJ/kg).

Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się w oparciu o comiesięczne faktury wystawione przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca.

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie:

od dn. 16.09.2015 r. do dn. 31.05.2016 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz ust. 2 pkt 5.

V. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).

3.  W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zmianami) wraz z ofertą winien załączyć listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ),

- Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) 	oświadczenie wymienione w pkt 1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę,

b) 	oświadczenie wymienione w pkt 2 Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,

c) lista lub informacja, o której mowa w pkt 3 powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.

6.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno  być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

7.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest fax, poczta elektroniczna dzp@zgm.rybnik.pl oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wykonawców, którym przekazano SIWZ  oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnioną osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w zakresie merytorycznym: 	Mariusz Figura         Administracja Domów Mieszkalnych nr 1

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Agata Traczyk          Dział Zamówień Publicznych i Umów

VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX.  Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania  Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (np. wypis z KRS). Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, z uwzględnieniem art.93 ust.4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, ze zmianami)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 „Formularz oferty” wraz z uzasadnieniem.

Poprawki w ofercie

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik

b) zawartość:

oferta na:

„Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5  w Rybniku’’

c) dopisek:

## NIE OTWIERAĆ PRZED: 01.09.2015 r. godz. 10:00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### -  Formularz oferty (Załącznik nr 1),

-  Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V SIWZ,

-  Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

X. Składanie ofert i otwarcie ofert

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.09.2015 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 17 -  Dział Zamówień Publicznych i Umów ( pok. nr 26).

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie przyjęta.

Oferty złożone po terminie.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.

Zmiana i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca zmianę lub wycofanie powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert: 01.09.2015 r. godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Kościuszki 17, pokój nr 27.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "Zmiana" lub "Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.

- Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisane 
w SIWZ.

- Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SIWZ).

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT) podana w formularzu ofertowym.

4.  Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5.  Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi.

6.  Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

7. Wynagrodzenie, jakie zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z faktycznego wykonania przedmiotu zamówienia, obliczone na podstawie ceny jednostkowej zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa jest stała przez cały czas trwania umowy i nie podlega zmianie ani waloryzacji.

9. Podany maksymalny czas trwania sezonu grzewczego (259 dni) ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi to ze strony Zamawiającego zobowiązania do zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia w podanej ilości dni. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia w mniejszej ilości dni niż przewidywane ilości dni.

10.  Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane  będą w PLN.

Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I	  Cena (C)						          95%

Kryterium II     Ilość osób wykonujących zamówienie w zakresie obsługi kotłowni, posiadające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru  (P)		                                                         5%

W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa

-----------------------  x 95 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

cena danej oferty

W kryterium II największą ilość punktów otrzyma ten Wykonawca, który wykaże, największą ilość

osób wykonujących zamówienie w zakresie obsługi kotłowni posiadające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona w następujący sposób:

| Kryterium II | Liczba punków |
| --- | --- |
| 1 osoba posiadająca odpowiednie ww. kwalifikacje | 0 |
| 2 osoby posiadające odpowiednie ww. kwalifikacje | 2 |
| 3 osoby posiadające odpowiednie ww. kwalifikacje | 3 |
| 4 osoby i więcej posiadające odpowiednie ww. kwalifikacje | 5 |

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 5 punktów w niniejszym kryterium.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z SIWZ  przedmiot zamówienia w zakresie obsługi kotłowni musi być zrealizowany przez osobę/y posiadające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru. W przypadku niepodania przez Wykonawcę ilości osób wykonujących zamówienie w zakresie obsługi kotłowni posiadające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru lub podanie liczby ,,0’’ oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp).

- Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych 
w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (LP) obliczoną wg wzoru LP=C+P.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 
LP obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

Sposób oceny ofert

Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści  art. 26 ust. 3 i 4 oraz                    art. 87 ust. 1. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie                             art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,

dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Poprawianie omyłek rachunkowych

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 
a iloczynem wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” ceny jednostkowej (kolumna C) i ilości dni (kolumna B), Zamawiający uzna za prawidłowe ceny jednostkowe i we własnym zakresie dokona ich przeliczenia przez ilości podane w załączniku a następnie dokona zsumowania. Otrzymana wartość zostanie potraktowana jako cena oferty

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

- o dokonanym wyborze, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,  którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

oraz zamieszcza  informacje określone w pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni -  jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesione odwołanie. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.  Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

4. 	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na stronie internetowej.

Odwołanie wobec innych czynności innych wnosi się w ternie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu   zamówienia. odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki: od nr 1 do nr 4

Rybnik, dnia 20.08.2015 r.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 -  Formularz Oferty

przetarg nieograniczony na:

„Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul. Hetmańskiej 5 w Rybniku’’

Wykonawca :

nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .  . .

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  za łączną cenę brutto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł

w tym uwzględniono należny podatek VAT.

Na powyższą cenę łączną składa się:

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość dni | Cena jednostkowa brutto za 1 dzień (zł) | Cena brutto (zł) (iloczyn wartości kolumny B i C) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| „Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul.Hetmańskiej 5 w Rybniku’’ | 259 |  |  |

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

4. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

5. Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od dn.16.09.2015 r.                                do dn. 31.05.2016 r.,

- przedmiot zamówienia w zakresie obsługi kotłowni będzie realizowany przez osobę/y posiadające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru,

- ilość osób  posiadających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru, które będą wykonywać zamówienie w zakresie obsługi kotłowni wynosi: ……………………………………,

(wpisać ilość osób)

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców*) następujące części      zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

- jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

- jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych nasz   numer identyfikacyjny REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

7.  Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:…………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

8. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawicie

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..………………..

Adres Wykonawcy: ………………………….………………………………………………………....

(kod, miejscowość, ulica, województwo)

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) przedkładam niniejszą informację:

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

...........................................................				……………………………..

miejsce i data 							podpis i pieczęć

* niepotrzebne skreślić

Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 : - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostarczenie paliwa i eksploatacja kotłowni w budynku przy ul. Hetmańskiej 5 w Rybniku’’ oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................

Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

ZAŁĄCZNIK nr 4 - Wzór umowy

Umowa Nr……………

zawarta w dniu ............... w Rybniku, pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Rybnik reprezentowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ul. Kościuszki 17, w imieniu którego działa:

Dyrektor – mgr Danuta Kolasińska

a Wykonawcą tj. (nazwa firmy, forma prawna, adres) reprezentowanym przez ..................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, strony zgodnie ustalają co następuje:

§ 1

- Przedmiot umowy – „ .................................................................” . Zakres przedmiotu zamówienia według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - wykonanie przedmiotu zamówienia w  okresie wskazanym przez Zamawiającego,

    - zakup paliwa stałego (węgiel opałowy uziarnienie ok. 25 – 50 mm, wartość opałowa ok. 25 – 30MJ/kg),

    - bieżąca dostawa paliwa stałego,

    - bieżące usuwanie żużlu,

    - zabezpieczenie stałej obsługi kotłowni,

    - odpowietrzanie instalacji,

    - cykliczne czyszczenie pieca i palników wraz ze wzrastającym zanieczyszczeniem, regulacja                 i fachowa konserwacja instalacji grzewczej gwarantująca bezusterkową, energooszczędną                    i przyjazną dla środowiska naturalnego eksploatacje,

    - cykliczne sprawdzenie ciśnienia w instalacjach- dopełnienie wody,

    - sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

    - sprawdzenie działalności urządzeń regulujących i zabezpieczających,

    - sprawdzenie instalacji nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb urządzeń grzewczych,

    - zgłaszanie awarii i usterek oraz szybkie ich usunięcie,

    - zgłaszanie potrzeb remontowych wynikłych w trakcie eksploatacji,

    - sporządzenie wykazu części zamiennych,

    - prowadzenie rozruchów okresowych,

    - utrzymanie w czystości urządzeń grzewczych, oraz kotłowni z zapleczem,

    - utrzymywanie normowych temperatur w ogrzewanych mieszkaniach,

    - prowadzenie zeszytu pracy kotłowni,

    - udokumentowanie w zeszycie pracy kotłowni przeprowadzanych czynności z krótkim opisem, podaniem daty oraz czytelnym podpisem osoby obsługującej kotłownię,

    - wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie obsługi kotłowni przez osobę/y posiadające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru w ilości zgodnej z oświadczeniem Wykonawcy w ofercie,

    - prowadzenie eksploatacji pod kątem utrzymania temperatur wody sieciowej zgodnie z załącznikiem do umowy,

    - wykonanie obowiązkowych kontroli pomiaru temperatury zewnętrznej w 0C, temperatury zasilania w 0C i temperatury powrotu w 0C wody sieciowej codziennie o godzinie 900 i 1900 wraz z zanotowaniem w zeszycie kontroli, który powinien być przechowywany w pomieszczeniu kotłowni. Wyżej wymieniony zeszyt opieczętowany i z ponumerowanymi stronami dostarczy Zamawiający,

    - zapewnienie wykonania ww. zamówienia w zleconym okresie nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy,

24) zapewnienie w okresie trwania umowy minimalnej rezerwy paliwa stałego w ilości 5 ton, która   ma pozostać w kotłowni również po zakończeniu okresu grzewczego,

25) podanie ilości spalonego paliwa (węgiel opałowy uziarnienie ok. 25 – 50 mm, wartość opałowa ok. 25 – 30 MJ/kg) w tonach za okres 16.09.2015 r. - 31.12.2015 r. w terminie do 05.01.2016 r. i za okres 01.01.2016 r. - 31.05.2016 r. w terminie do 06.06.2016 r.

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w całym okresie objętym umową opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii opłaconej polisy w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Jeżeli dostarczona polisa obejmuje tylko część okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii opłaconej polisy obejmującej pozostały okres realizacji umowy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania wcześniejszej polisy.

5. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji zadania.

6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu osób wykonujących przedmiot zamówienia w zakresie obsługi kotłowni  posiadających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru wraz z kserokopią kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji i dozoru   w terminach:

a)  pierwszy termin: 3 dni od daty zawarcia umowy,

b)  kolejne terminy: do 5 dnia każdego miesiąca ( w okresie od 01.10.2015 r. do 31.05.2016 r.).

§ 2

Czas trwania umowy: od  ............ do ........... (zgodnie z ofertą).

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie stanowiące iloczyn zryczałtowanej stawki za jeden dzień wykonania przedmiotu umowy i ilości dni faktycznie wykonanego przedmiotu umowy.

2. Zryczałtowana stawka za jeden dzień wykonania przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania i wynosi: …………………… zł brutto.

- Zryczałtowana stawka za jeden dzień wykonania przedmiotu umowy nie podlega zmianie oraz  waloryzacji  do końca realizacji umowy.

4.  Wartość zamówienia wynosi:

…………ilość dni x …………….zł brutto / 1 dzień = ………………………….  zł brutto.

5.   Zamawiający będzie płacił tylko za faktyczne ilości dni wykonania przedmiotu umowy.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dni trwania sezonu grzewczego w zależności od potrzeb.

7.  Zamawiający przewiduje czasowe zawieszenie lub wznowienie sezonu grzewczego w zależności

od warunków atmosferycznych powodujących konieczność czasowego zaprzestania lub dalszego

dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektu.

8. Zamawiający z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym zgłosi Wykonawcy (telefonicznie pod nr telefonu …………………. lub drogą mailową na email ………………..……………):

1)  dzień rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego,

2) zawieszenie sezonu grzewczego,

3) wznowienie sezonu grzewczego.

§ 4

- Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się w oparciu o comiesięczne faktury wystawiane  przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca.

- Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 5

- Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest ................................. .

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest .................................. .

- Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia Zamawiającego 
lub Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .........................................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-314-73-63.

§ 7

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób

trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz

osobom trzecim, a związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3.   Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 8

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku przekazania budynku innemu podmiotowi.

§ 9

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości zamówienia,

      - za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym  mowa w § 8 ust. 1 w wysokości 10 % wartości zamówienia,

      - za niewykonanie każdego obowiązku opisanego w § 1 ust. 2 pkt lub niewykonanie obowiązku  opisanego w § 1 ust. 4 w wysokości 0,2 % wartości zamówienia,

      - za każdy stwierdzony dzień opóźnienia w rozpoczęciu sezonu grzewczego w kwocie równej               200 % umownej stawki za jeden dzień wykonywania usługi,  ale nie więcej niż 30 % wartości zamówienia,

      - za każdy stwierdzony dzień przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy związany z nieogrzewaniem budynku w kwocie równej 200 % umownej stawki za jeden dzień wykonywania usługi,  ale nie więcej niż 30 % wartości zamówienia,

      - za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 6 w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, ale nie więcej niż 30 % wartości zamówienia.

2.  Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego.

3.  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.   Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

- Umowa sporządzona jest w 2- jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

Załącznikami do umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta.

Tabela                                            Załącznik do umowy

orientacyjnych temperatur wody sieciowej na wyjściu z kotłowni lokalnej ul. Hetmańska 5

| Temp.zew. w 0C | Temp. zasilania w 0C | Temp. powrotu w 0C |
| --- | --- | --- |
| +12 | 32,5 | 29,0 |
| +11 | 35,0 | 31,0 |
| +10 | 37,0 | 32,5 |
| +9 | 39,0 | 33,5 |
| +8 | 41,0 | 35,0 |
| +7 | 42,5 | 36,5 |
| +6 | 44,5 | 37,0 |
| +5 | 46,0 | 38,5 |
| +4 | 48,0 | 40,0 |
| +3 | 50,0 | 41,0 |
| +2 | 51,5 | 42,0 |
| +1 | 53,5 | 43,0 |
| 0 | 55,0 | 44,5 |
| - 1 | 57,0 | 46,0 |
| - 2 | 58,5 | 46,5 |
| - 3 | 60,0 | 47,5 |
| - 4 | 62,0 | 49,0 |
| - 5 | 63,5 | 50,0 |
| - 6 | 65,0 | 50,5 |
| - 7 | 67,0 | 52,0 |
| - 8 | 68,5 | 53,0 |
| - 9 | 70,0 | 54,0 |
| - 10 | 71,5 | 55,0 |
| - 11 | 73,0 | 56,0 |
| - 12 | 74,5 | 57,0 |
| - 13 | 76,5 | 58,0 |
| - 14 | 77,5 | 59,0 |
| - 15 | 79,5 | 59,5 |
| - 16 | 81,0 | 61,0 |
| - 17 | 82,5 | 62,0 |
| - 18 | 84,0 | 63,0 |
| - 19 | 86,0 | 64,0 |
| - 20 | 87,0 | 64,5 |

Uwaga: Dopuszcza się odchylenia wartości chwilowych temperatur zasilania pod warunkiem utrzymania średniodobowych temperatur zasilania w wysokości określonej w tabeli.

# Footnotes

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę