DZP.1120.0053.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługę

(SIWZ)

==================================================================

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)

,,Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II  w Rybniku”

I. Informacja o postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY

#### Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony na:

,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku”

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: www.zgm.rybnik.pl i na tablicy ogłoszeń ZGM.

Znak postępowania: DZP.1120.0053.2015

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane ze środków własnych.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

„Postępowanie”- postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ”             - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa”	- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie”   - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób  szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.

”Wykonawca”   - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na  wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### Dane Zamawiającego:

NIP: 642-314-73-63

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (032) 42-212-47

E- Mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: dzp@zgm.rybnik.pl

II.– Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II (wykaz budynków zawarto w załączniku nr A niniejszej specyfikacji).

Zamówienie w zakresie usług.

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

- sprawdzenie stanu ogólnego urządzeń nawiewno-wywiewnych (kratki, anemostaty, nawiewniki okienne),

- sprawdzenie drożności przewodów i kanałów wentylacyjnych przez pomiar,

- sprawdzenie drożności przewodów i kanałów spalinowych i dymowych,

- sprawdzenie drożności podłączeń w budynku,

- wyliczenie ilości wymian powietrza wentylowanego w poszczególnych pomieszczeniach,

- sprawdzenie stanu ogólnego nasad kominowych, kominów, głowic kominowych, ław kominiarskich,

- pozostałe czynności kontrolne wynikające z indywidualnych warunków technicznych

i użytkowanych budynków,

- sporządzenie odrębnych protokołów (w 2 egzemplarzach) dla każdego budynku.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Zapewnienie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – zamawiający nie wyklucza możliwości współpracy wykonawcy w zakresie kontroli przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane- tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

2. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców.

3. Współpraca z administratorami obiektów podczas przeprowadzania kontroli.

4. Powiadomienie Zamawiającego oraz lokatorów o terminie wykonania sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Wypełnienie kart mieszkań zawierających dane według wzoru (załącznik nr 4a, 4b, 4c) oraz protokołu sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów kominowych  zawierającego dane według wzoru (załącznik nr 5).

6. Sukcesywne dostarczanie protokołów i kart mieszkań do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę przeprowadzającą kontrolę przewodów kominowych wymaganych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego kontrola stanu technicznego przewodów kominowych powinna odbywać się co najmniej raz w roku w każdym budynku.

Sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych będą wykonane do 31 grudnia każdego roku,  jednak nie później niż w odstępie jednego roku od daty wykonania poprzedniego przeglądu.

Administracja udostępni Wykonawcy wykaz terminów upływu ważności aktualnych przeglądów kominowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia            w przypadku:

- przekazania budynków innemu podmiotowi,

- zmian ilości przewodów kominowych wynikających z ewentualnego podłączenia budynków do ciepłociągu.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

„ Usługi kontroli technicznej’’		                             		Kody CPV:  71.35.61.00-9

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2018 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz ust. 2 pkt 5.

V. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).

3.  W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zmianami) wraz z ofertą winien załączyć listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ).

- Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) 	oświadczenie wymienione w pkt 1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę,

b) 	oświadczenie wymienione w pkt 2 Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,

c) lista lub informacja, o której mowa w pkt 3 powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.

6.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno  być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

7.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest fax, poczta elektroniczna dzp@zgm.rybnik.pl oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wykonawców, którym przekazano SIWZ  oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnioną osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w zakresie merytorycznym: 	Krzysztof Pękała 		ADM II

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Agata Traczyk		        Dział Zamówień Publicznych i Umów

VII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX.  Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania  Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (np. wypis z KRS). Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, z uwzględnieniem art.93 ust.4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, ze zmianami)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 „Formularz oferty” wraz z uzasadnieniem.

Poprawki w ofercie

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik

b) zawartość:

oferta na:

,,Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku”

c) dopisek:

## NIE OTWIERAĆ PRZED: 27.11.2015 r. godz. 10:00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### -  Formularz oferty (Załącznik nr 1),

-  Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V SIWZ,

-  Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

X. Składanie ofert i otwarcie ofert

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.11.2015 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 17 -  Dział Zamówień Publicznych i Umów ( pok. nr 26).

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie przyjęta.

Oferty złożone po terminie.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.

Zmiana i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca zmianę lub wycofanie powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert: 27.11.2015 r. godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Kościuszki 17, pokój nr 4.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "Zmiana" lub "Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.

1) Podana w ofercie cena nie stanowi wartości wynagrodzenia wykonawcy lecz służy do porównania ofert złożonych w postępowaniu. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie wykonane usługi.

2) Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny uwzględniającej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym koszty dojazdów do budynków. Cena  musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

3) Wykonawca podaje cenę jednostkową poszczególnych rodzajów usług wymienionych w specyfikacji na załączonym druku  „Formularza oferty”(załącznik nr 1 SIWZ).

4) Ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa jest stała przez cały czas trwania

umowy i nie podlega zmianie ani waloryzacji, z wyjątkiem sytuacji opisanych w SIWZ (§ 13 wzoru

umowy).

5) Wynagrodzenie, jakie zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z faktycznego wykonania przedmiotu zamówienia, obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

6) Ceny w ofercie mogą być zaokrąglone maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.

7) Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie.

8) Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

9) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

  - Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I		Cena (C)						98 %

Kryterium II		Termin płatności (T)                                                   2 %

W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa

-----------------------  x 98 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

cena danej oferty

W kryterium II pod uwagę będzie brane zaoferowane wydłużenie terminu płatności faktur.

Liczba punktów za kryterium II przyznawania będzie według poniższej zasady:

| Termin płatności faktur (liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego) | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 14 dni | 0 |
| 15-18 dni | 0,5 |
| 19-22 dni | 1 |
| 23-26 dni | 1,5 |
| 27-30 dni | 2 |

W kryterium II Wykonawca może uzyskać maksymalnie 2 punkty.

Maksymalny termin płatności faktur nie może być dłuższy niż 30 dni od daty wpływu faktury i nie może być krótszy niż 14 dni. W przypadku zaoferowania krótszego terminu płatności faktury Zamawiający w tym kryterium przyzna 0 punktów, a w przypadku wybrania oferty takiego Wykonawcy, jako termin płatności przyjmie najkrótszy dopuszczalny termin płatności faktury – 14 dni. Natomiast w przypadku zaoferowania dłuższego terminu płatności faktury Zamawiający w tym kryterium przyzna maksymalną ilość 2 punktów, a w przypadku wybrania oferty takiego Wykonawcy, jako termin płatności przyjmie najdłuższy dopuszczalny termin płatności faktury – 30 dni.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie terminu płatności faktur w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg przyjętych kryteriów i otrzyma liczbę punktów (LP) obliczoną wg poniższego wzoru  LP = C + T

gdzie:

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych za kryterium I – cena

T – liczba punktów przyznanych za kryterium II – termin płatności

  - Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą liczbę punktów LP obliczonych wg podanego wyżej wzoru.

Sposób oceny ofert

Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści  art. 26 ust. 3 i 4 oraz                    art. 87 ust. 1. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie                             art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w ogłoszeniu o przetargu.

Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,

dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Poprawianie omyłek rachunkowych

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 
a iloczynem wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” ceny jednostkowej za kontrolę 1 przewodu/ podłączenia (kolumna D) i ilości (kolumna C), Zamawiający uzna za prawidłowe ceny jednostkowe i we własnym zakresie dokona ich przeliczenia przez ilości podane w kolumnie C, a następnie dokona zsumowania. Otrzymana wartość zostanie potraktowana jako cena oferty.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

- o dokonanym wyborze, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,  którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

oraz zamieszcza  informacje określone w pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni -  jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesione odwołanie.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.  Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

4. 	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na stronie internetowej.

Odwołanie wobec innych czynności innych wnosi się w ternie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu   zamówienia. odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki: A, od nr 1 do nr 6

Rybnik, dnia 17.11.2015 r.

Załącznik A

Wykaz budynków ADM II

| Lp. | Adres budynku | Kontrola przewodów kominowych |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ilość podłączeń w budynku |  |
|  |  |  | Ilość przewodów kominowych |
| 1 | Astronautów 2 | 132 | 117 |
| 2 | Bogusławskiego 1 | 65 | 86 |
| 3 | Bogusławskiego 2 | 108 | 143 |
| 4 | Bogusławskiego 3 | 48 | 70 |
| 5 | Bogusławskiego 5 | 24 | 35 |
| 6 | Bogusławskiego 9 | 32 | 56 |
| 7 | Bogusławskiego 10 | 24 | 35 |
| 8 | Bogusławskiego 11 | 32 | 48 |
| 9 | Bogusławskiego 12 | 24 | 35 |
| 10 | Bogusławskiego 14 | 24 | 35 |
| 11 | Bogusławskiego 16 | 24 | 35 |
| 12 | Bogusławskiego 20 | 24 | 35 |
| 13 | Bogusławskiego 22 | 24 | 35 |
| 14 | Bogusławskiego 26 | 72 | 92 |
| 15 | Czwartaków 2 | 132 | 149 |
| 16 | Czwartaków 4 | 72 | 88 |
| 17 | Elsnera 2 | 48 | 72 |
| 18 | Grażyńskiego 3 | 72 | 93 |
| 19 | Kadetów 3 | 184 | 234 |
| 20 | Kadetów 4 | 111 | 215 |
| 21 | Kadetów 6 | 232 | 239 |
| 22 | Kuboszka 1 | 72 | 78 |
| 23 | Kuboszka 5 | 160 | 216 |
| 24 | Lompy 1 | 72 | 84 |
| 25 | Lompy 2 | 132 | 149 |
| 26 | Lompy 3 | 72 | 79 |
| 27 | Lompy 4 | 132 | 149 |
| 28 | Lompy 5 | 72 | 79 |
| 29 | Lompy 6 | 192 | 236 |
| 30 | Lompy 12 | 192 | 204 |
| 31 | Lompy 14 | 240 | 255 |
| 32 | Lompy 15 | 180 | 208 |
| 33 | Patriotów 1 | 128 | 166 |
| 34 | Patriotów 2 | 132 | 136 |
| 35 | Patriotów 3 | 64 | 77 |
| 36 | Patriotów 4 | 132 | 136 |
| 37 | Patriotów 6 | 74 | 83 |
| 38 | Patriotów 8 | 103 | 135 |
| 39 | Patriotów 9 | 96 | 132 |
| 40 | Patriotów 10 | 94 | 100 |
| 41 | Patriotów 12 | 114 | 132 |
| 42 | Patriotów 14 | 124 | 163 |
| 43 | Patriotów 20 | 96 | 102 |
| 44 | Patriotów 22 | 144 | 153 |
| 45 | Pierwszej Brygady 1 | 184 | 189 |
| 46 | Plac Pokoju 2 | 72 | 95 |
| 47 | Plac Pokoju 3 | 70 | 93 |
| 48 | Plac Żołnierza 1 | 64 | 77 |
| 49 | Plac Żołnierza 2 | 72 | 78 |
| 50 | Plac Żołnierza 3 | 12 | 28 |
| 51 | Plac Żołnierza 4 | 16 | 28 |
| 52 | Poligonowa 13 | 115 | 177 |
| 53 | Poligonowa 15 | 90 | 134 |
| 54 | Poligonowa 17 | 90 | 134 |
| 55 | Rostka 1 | 144 | 181 |
| 56 | Rostka 2 | 144 | 181 |
| 57 | Śniadeckiego 1 | 72 | 84 |
| 58 | Śniadeckiego 2 | 72 | 103 |
| 59 | Śniadeckiego 3 | 72 | 78 |
| 60 | Śniadeckiego 4 | 156 | 182 |
| 61 | Śniadeckiego 5 | 43 | 55 |
| 62 | Śniadeckiego 6 | 72 | 78 |
| 63 | Wazów 3 | 84 | 142 |
| 64 | Żurawia 1 | 16 | 28 |
| 65 | Żurawia 4 | 24 | 29 |
| 66 | Żurawia 5 | 72 | 78 |
| 67 | Żurawia 6 | 24 | 29 |
| 68 | Żurawia 7 | 87 | 99 |
| 69 | Patriotów 32 – siedziba ADM II | 31 | 35 |
| 70 | Wawrzyńca 6 | 6 | 6 |
|  | ogółem | 6229 | 7620 |

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 -  Formularz Oferty

przetarg nieograniczony na:

,,Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku”

Wykonawca :

nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .  . .

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

za łączną cenę brutto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł

w tym uwzględniono należny podatek VAT.

Na powyższą cenę łączną składa się:

| L.p. | Nazwa usługi | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto za kontrolę 1 przewodu/ podłączenia (zł) | Wartość brutto (zł) [iloczyn kolumny C i D] x 3 lata poszczególnych pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 1. | Kontrola przewodu kominowego | 7620 |  |  |
| 2. | Kontrola podłączenia | 6229 |  |  |
| OGÓŁEM |  |

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

4. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

5. Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od dn. 01.01.2016 r. do                                dn. 31.12.2018 r.,

- oferujemy termin płatności faktur wynoszący ……………………….. dni,

(liczba dni)

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców*) następujące części      zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

- jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

- jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych nasz   numer identyfikacyjny REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

7.  Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:…………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

8. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawicie

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..………………..

Adres Wykonawcy: ………………………….………………………………………………………....

(kod, miejscowość, ulica, województwo)

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) przedkładam niniejszą informację:

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

...........................................................				……………………………..

miejsce i data 							podpis i pieczęć

* niepotrzebne skreślić

Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 : - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: ,,Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM II w Rybniku’’ oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................

Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia2

2Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Załącznik 4a

KARTA MIESZKANIA - Przewody Wentylacyjne

Data kontroli ....................................

Ul. ................................... Nr Budynku .......... Klatka ........ Mieszkanie …..... Pan/Pani ......................

Sposób ogrzewania mieszkania / zdalaczynne

Zamontowano nową stolarkę okienną /w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju / w łazience stolarka okienna nie wymieniona

Nawiewniki okienne zamontowano / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Brak nawiewnika / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Kuchnia

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / zatkana / brak / przekucie przez mur

Wentylacja nawiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / zatkana / przekucie przez mur

Łazienka

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / przekucie przez mur

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Drzwi do łazienki otwierają się / na zewnątrz / do wewnątrz

Ubikacja

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Butla gazowa używana do celów / do gotowania / ogrzewania pomieszczenia

I. Zalecenia do wykonania przez użytkownika lokalu

1. Odłączyć okap od przewodu wentylacyjnego w kuchni.

2. Wymontować wentylator elektryczny z wentylacji w / kuchni / łazience / ubikacji.

3. Wymienić kratkę wentylacyjną w / kuchni / łazience / ubikacji / lokator sam wymienił, kratka nieprawidłowa.

4. Wymontować / siateczki / żaluzje / z kratek wentylacyjnych w / kuchni / łazience / ubikacji.

5. Odetkać wentylację wywiewną w / kuchni / łazience / ubikacji / za tapetowana / zamurowana / folia / szmata / zaklejona.

6. Zamontować kratkę nawiewną do drzwi / łazienkowych / ubikacji o przekroju otworu 220 cm2.

7. Usunąć butlę gazowa z mieszkania / używanie butli grozi wybuchem, zatruciem lub zawilgoceniem    mieszkania.

8. Brak możliwości sprawdzenia podłączeń kominowych / sufit podwieszany / kuchnia / łazienka / zdemontować sufit.

II. Zalecenia do wykonania przez zarządcę budynku

1. Wymienić kratki wentylacyjne w / kuchni / łazience / ubikacji.

2. Zamontować nawiewniki okienne lub ścienne, mieszkanie przeszczelnione.

III. Inne uwagi oraz zalecenia zauważone podczas kontroli

…………………......................………………………………………………………………………….

……………………......................…………………………………………………………………………………….…………………......................….……………………..……………………………………………………………..………………….................................................……………………………………………………………………..…………............................................................................................................................................................……...

Lokator zapoznał się z kartą mieszkania i potwierdził kontrolę własnoręcznym podpisem.

Wszystkie zakreślone uwagi odpowiadają stanowi faktycznemu w dniu kontroli.

Wszystkie zalecenia zakreślone w karcie mieszkania, powinny być wykonane w trybie natychmiastowym, po wykonaniu zaleceń przez użytkownika lokalu fakt ten powinien być zgłoszony do administratora budynku

Na podstawie Umowy z ZGM Rybnik, kontrolę wykonał ...................................

Podpis Lokatora .......................................

Załącznik 4b

KARTA MIESZKANIA – Przewody Wentylacyjne, Spalinowe

Data kontroli............................

Ul. ................................. Nr Budynku ........... Klatka .......... Mieszkanie ......... Pan/Pani .........................................

Sposób ogrzewania mieszkania / zdalaczynne

Zamontowano nową stolarkę okienną / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju / w łazience stolarka okienna nie wymieniona

Nawiewniki okienne zamontowano / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Brak nawiewnika / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Kuchnia

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / zatkana / brak / przekucie przez mur

Wentylacja nawiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / zatkana / przekucie przez mur

Łazienka

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / przekucie przez mur

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa /nieprawidłowa / brak

Podłączenie Pieca Gazowego ( piec kąpielowy ) / prawidłowe / nieprawidłowe

Piec kąpielowy znajduje się w łazience / kuchni

Ciąg kominowy - piec kąpielowy / prawidłowy / nieprawidłowy / brak

Drzwi do łazienki z urządzeniem gazowym otwierają się / na zewnątrz / do wewnątrz

Ubikacja

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Butla gazowa używana do celów / do gotowania / ogrzewania pomieszczenia

- Zalecenia do wykonania przez użytkownika lokalu

1. Odłączyć okap od przewodu wentylacyjnego w kuchni.

2. Wymontować wentylator elektryczny z wentylacji w / kuchni / łazience / ubikacji.

3. Wymienić kratkę wentylacyjną w / kuchni / łazience / ubikacji / lokator sam wymienił, kratka  nieprawidłowa.

4. Wymontować / siateczki / żaluzje / z kratek wentylacyjnych w / kuchni / łazience / ubikacji.

5. Odetkać wentylację wywiewną w / kuchni / łazience / ubikacji / za tapetowana / zamurowana / folia / szmata / zaklejona.

6. Zamontować rozetę kominową do przewodu spalinowego od pieca gazowego (kąpielowego).

7. Wymienić rurę za piecową łączącą piec gazowy z przewodem spalinowym / nieszczelna / złe podłączenie / zawężone podłączenie.

8. Zamontować kratkę nawiewną do drzwi / łazienkowych / ubikacji / o przekroju otworu 220 cm 2.

9. Usunąć butlę gazowa z mieszkania / używanie butli grozi wybuchem, zatruciem, lub zawilgoceniem mieszkania.

10. Brak możliwości sprawdzenia podłączeń kominowych / sufit podwieszany / kuchnia / łazienka / zdemontować sufit.

11. Lokator dokonał przeglądu okresowego (rocznego) pieca kąpielowego tak / nie.

- Zalecenia do wykonania przez zarządcę budynku

1. Wymienić kratki wentylacyjne w / kuchni / łazience / ubikacji.

- Zamontować nawiewniki okienne lub ścienne, mieszkanie przeszczelnione.

III. Uwagi oraz inne zalecenia zauważone podczas kontroli

1. Zakaz użytkowania urządzeń grzewczo kominowych do chwili wykonania zaleceń

…...................................................................................................................................................................................…………...................................................................................................................................................................…................................................................................................................................................................................…..............................................................................................................

Lokator zapoznał się z kartą mieszkania i potwierdził kontrole własnoręcznym podpisem.

Wszystkie zakreślone uwagi odpowiadają stanowi faktycznemu w dniu kontroli.

Wszystkie zalecenia zakreślone w karcie mieszkania, powinny być wykonane w trybie natychmiastowym, po wykonaniu zaleceń przez użytkownika lokalu fakt ten powinien być zgłoszony do administratora budynku.

Na podstawie Umowy z ZGM Rybnik, kontrolę wykonał ...........................................................

Podpis Lokatora …………………………………

Załącznik 4c

KARTA MIESZKANIA Przewody Wentylacyjne, Spalinowe, Dymowe

Data kontroli....................................

Ul. ................................. Nr Budynku .......... Klatka ........ Mieszkanie .......... Pan/Pani ….......................................

Sposób ogrzewania mieszkania / zdalaczynne / c.o. etażowe , gazowe , węglowe / piecowe / elektryczne

Zamontowano nową stolarkę okienną / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju / w łazience stolarka okienna nie wymieniona

Nawiewniki okienne zamontowano / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Brak nawiewnika / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Kuchnia

Wentylacja nawiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / zatkana / przekucie przez mur

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / zatkana / brak

Piec dymowy / C.O. / kuchenny / sprawny / niesprawny / C.O. gazowe / piec kąpielowy / sprawny / nie sprawny

Łazienka

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Podłączenie pieca gazowego ( piec kąpielowy ) / prawidłowe / nieprawidłowe

Ciąg kominowy - piec kąpielowy / prawidłowy / nieprawidłowy / brak

Piec kąpielowy znajduje się w kuchni / łazience

Drzwi do łazienki z urządzeniem gazowym otwierają się / na zewnątrz / do wewnątrz

Ubikacja

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Piece grzewcze pokojowe

Piece w dużym pokoju ..................../ ciąg dobry / brak ciągu podłączenie / prawidłowe/ nieprawidłowe

Piece w średnim pokoju ................../ ciąg dobry / brak ciągu podłączenie / prawidłowe/ nieprawidłowe

Piec w kuchni .........................../ ciąg dobry / brak ciągu podłączenie / prawidłowe/ nieprawidłowe

Butla gazowa używana do celów / ogrzewania pomieszczenia / do gotowania

I. Zalecenia do wykonania przez użytkownika lokalu

1. Odłączyć okap od przewodu wentylacyjnego w kuchni.

2. Wymontować wentylator elektryczny z wentylacji w / kuchni / łazience / ubikacji.

3. Wymienić kratkę wentylacyjną w / kuchni / łazience / ubikacji / lokator sam wymienił, kratka nieprawidłowa.

4. Wymontować / siateczki / żaluzje / z kratek wentylacyjnych w / kuchni / łazience / ubikacji.

5. Wykonać nawiew zewnętrzny w ścianie kuchennej minimum 200 cm2 / udrożnić nawiew zewnętrzny /do celów c.o.

6. Odetkać wentylację wywiewną w / kuchni / łazience / ubikacji / zatapetowana / zamurowana / folia / szmata / zaklejona.

7. Zamontować rozetę kominową do przewodu spalinowego od pieca kąpielowego.

8. Wymienić rurę zapiecową łączącą piec kąpielowy z przewodem spalinowym / nieszczelna / złe podłączenie / zawężone podłączenie.

9. Zamontować kratkę nawiewną do drzwi / łazienkowych / ubikacji / o przekroju otworu 220 cm 2.

10. Usunąć butlę gazową z mieszkania / używanie butli grozi wybuchem, zatruciem, lub zawilgoceniem mieszkania.

11. Brak możliwości sprawdzenia podłączeń kominowych / sufit podwieszany / kuchnia / łazienka / zdemontować sufit.

12. Lokator dokonał przeglądu okresowego (rocznego) pieca kąpielowego tak / nie.

13. Najemca/użytkownik posiada zgodę z ADM na wykonanie w mieszkaniu / lokalu etażowego ogrzewania (gazowe, węglowe) tak / nie.

Piec (gazowy, węglowy) znajduje się z kuchni / łazience / inne pomieszczenie.

14. W mieszkaniu znajduje się kominek na drewno tak / nie.

- W mieszkaniu/lokalu znajduje się niewłaściwy piec do celów grzewczych tak / nie.

II. Zalecenia do wykonania przez zarządcę budynku

1. Wymienić kratki wentylacyjne w / kuchni / łazience / ubikacji.

- Zamontować nawiewniki okienne lub ścienne, mieszkanie przeszczelnione.

III. Uwagi oraz inne zalecenia zauważone podczas kontroli

1. Zakaz użytkowania urządzeń grzewczo–kominowych do chwili wykonania zaleceń

…………………………………………....................................................................................................

…................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................…...............................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................

Lokator zapoznał się z kartą mieszkania i potwierdził kontrole własnoręcznym podpisem.

Wszystkie zakreślone uwagi odpowiadają stanowi faktycznemu w dniu kontroli.

Wszystkie zalecenia zakreślone w karcie mieszkania, powinny być wykonane w trybie natychmiastowym, po wykonaniu zaleceń przez użytkownika lokalu fakt ten powinien być zgłoszony do administratora budynku

Na podstawie Umowy z ZGM Rybnik, kontrolę wykonał .........................................................

Podpis Lokatora ………………………………….

Załącznik Nr 5

## Rybnik, dn. …………...........

## PROTOKÓŁ Nr ………………. z okresowej kontroli przewodów kominowych

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku będącym własnością: …................................................................................................................................................. położonym w …………………………................…………… zostało przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (zgodnie z art. 62 ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane).

W oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U nr 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze , przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

## W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym . Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

CZĘŚĆ A Dotyczy przewodów kominowych oraz urządzeń służących do ich obsługi i konserwacji

- Drożność przewodów kominowych

- Czy występują uszkodzenia:

- przewodów kominowych na całej ich długości,

- włazów drabin drzwiczek kominowych,

- nasad kominowych.

3. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami.

CZĘŚC B Dotyczy urządzeń grzewczo-kominowych oraz wszystkich usterek zauważonych w mieszkaniach, wpisanych do kart mieszkań

1. Czy występują uszkodzenia kanałów czopuchów, rur itp. łączników.

2. Siły ciągu kominowego (ciśnienia) zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

- Czy pomieszczenia (lokal), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym : nawiewne i wywiewne.

Uwagi ogólne:

Zgodnie z art. 70 ww. ustawy braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO ……………………………..

Protokół otrzymują:

1) Właściciel – Zarządca budynku

| Podpis osób uczestniczących w kontroli: ……………………………….. |  | Opiniodawca: ……………… |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK nr 6 - Wzór umowy

UMOWA Nr ......

zawarta w dniu ............ pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Rybnik reprezentowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Kościuszki 17, w imieniu którego działa:

Dyrektor – mgr Danuta Kolasińska

a Wykonawcą tj. :    ............................................................................................

(nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez :    ...................................................................................................................

w rezultacie dokonania  przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu  nieograniczonym, strony zgodnie ustalają co następuje:

§ 1

- Przedmiot umowy – „ …………………………………………………..”. Zakres usługi według oferty, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznika do umowy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji zadania.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych zgodnie z zapisami SIWZ,

2)  zapewnienie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych)  przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zamawiający nie wyklucza możliwości współpracy wykonawcy w zakresie kontroli przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim,

3)  pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców,

4)  współpraca z administratorami obiektów podczas przeprowadzania kontroli,

5)  powiadomienie Zamawiającego oraz lokatorów o terminie wykonania sprawdzenia stanu

technicznego przewodów kominowych z 7 dniowym wyprzedzeniem,

6) wypełnienie kart mieszkań zawierających dane według wzoru (załącznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ)

oraz protokołu sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów kominowych

zawierającego dane według wzoru (załącznik nr 5 do SIWZ),

7) sukcesywne dostarczanie protokołów i kart mieszkań do siedziby Zamawiającego wraz z

dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę przeprowadzającą kontrolę przewodów

kominowych wymaganych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w z art. 62 ust. 6 ustawy

Prawo budowlane,

8)  posiadanie opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 50.000 zł w czasie realizacji umowy.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy: ........................... (zgodnie z ofertą).

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej za kontrolę jednego przewodu kominowego oraz za kontrolę jednego podłączenia i ilości faktycznie dokonanych czynności kontrolnych przewodów kominowych i podłączeń.

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych (zgodnie z ofertą):

a) za kontrolę 1 przewodu kominowego ………………….. zł brutto,

b) za kontrolę 1 podłączenia ……………………………….zł brutto.

3. Cena jednostkowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zadania w tym koszty dojazdów do budynków.

4. Ceny jednostkowe usług są stałe przez cały czas trwania umowy i nie będą aneksowane, z

zastrzeżeniem § 13.

5. Wartość zamówienia  wynosi:

brutto:  ............................................................... (słownie: .......................................)

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w przypadku:

- przekazania budynków innemu podmiotowi,

- zmian ilości przewodów kominowych wynikających z ewentualnego podłączenia budynków do ciepłociągu.

Ww. zmiany nastąpią z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu. W takim przypadku wartość zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 5 ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

7. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi.

§ 5

Sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych będą wykonane do 31 grudnia każdego roku, jednak nie później niż w odstępie jednego roku od daty wykonania poprzedniego przeglądu.

Właściwe administracje udostępnią Wykonawcy wykaz terminów upływu ważności aktualnych przeglądów kominowych

§ 6

- Protokoły z przeprowadzonej okresowej kontroli przewodów kominowych wraz z kartami mieszkań zostaną dostarczone w 2 egzemplarzach w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokółów, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę  przeprowadzającą kontrolę przewodów kominowych wymaganych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane i stanowić będą podstawę do wystawienia faktury.

- Miejscem dostarczenia ww. protokołów jest Administracja.

§ 7

1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawianych (nie częściej niż raz w roku dla danego budynku) przez Wykonawcę i potwierdzonych przez osobę upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wystawiać faktury osobno dla budynków mieszkalnych, usługowych i przychodni.

2. Termin płatności faktury ustala się do …….. dni (zgodnie z ofertą) od daty jej otrzymania wraz z dokumentacja rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

3.  Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest ....................... .

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ....................... .

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta wymaga

pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego  lub Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .........................................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-314-73-63.

§ 10

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób

trzecich bez zgody zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, a związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi przez nich wykonane.

§ 11

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości zamówienia,

b) za niewykonanie kontroli przewodów kominowych lub podłączeń w terminie 1 roku od dnia wykonania poprzedniego przeglądu w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy przewód lub podłączenie,

c)  za każdorazowe niewykonanie obowiązku, o którym mowa w  § 2 pkt. 1) lub pkt. 5) albo pkt.  8) w  wysokości 0,1 % wartości zamówienia.

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego.

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego Wykonawcy   wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający  może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w kodeksie cywilnym.

§ 13

1.    Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, określonego w §4, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – strony ustalają protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002  r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  - Wykonawca przekłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę będące podstawą ustalenia zaoferowanej ceny jednostkowej,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przekłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę będące podstawą ustalenia zaoferowanej ceny jednostkowej.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1, będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami  będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny jednostkowej w przypadku, gdy wniosek wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach  niniejszego paragrafu.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

- Umowa sporządzona jest w 2- jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.    Oferta.

3.   Załącznik – wykaz budynków

# Footnotes

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę