DZP.1120.0059.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługi

(SIWZ)

==================================================================

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy ul. Piasta 19/2, ul. Rzeczna 4/1, ul. św. Antoniego 11/6, ul. Wolna 10/8,ul. Mikołowska 31A/1

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy ul. Bogusławskiego 20/6, ul. Lompy 5a/9, ul. Lompy 6d/6, Pl. Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3

Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy ul. Sportowa 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6’’

I. Informacja o postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY

#### Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy               ul. Piasta 19/2, ul. Rzeczna 4/1, ul. św. Antoniego 11/6, ul. Wolna 10/8,ul. Mikołowska 31A/1

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy           ul. Bogusławskiego 20/6, ul. Lompy 5a/9, ul. Lompy 6d/6, Pl. Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3

Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy              ul. Sportowa 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6’’

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń ZGM.

Znak postępowania: DZP.1120.0059.2017

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane ze środków własnych.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

„Postępowanie”- postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ”             - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa”	- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie”   - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób  szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.

”Wykonawca”   - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na  wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

#### Dane Zamawiającego:

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (032) 42-212-47

E- Mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: dzp@zgm.rybnik.pl

II.– Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu mieszkań, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie instalacji gazowej (uzyskanie pozwolenia na budowę nie dotyczy zadania nr 3).

Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania:

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy               ul. Piasta 19/2, ul. Rzeczna 4/1, ul. św. Antoniego 11/6, ul. Wolna 10/8,ul. Mikołowska 31A/1

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy                          ul. Bogusławskiego 20/6, ul. Lompy 5a/9, ul. Lompy 6d/6, Pl. Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3

Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy              ul. Sportowa 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6’’

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy               ul. Piasta 19/2, ul. Rzeczna 4/1, ul. św. Antoniego 11/6, ul. Wolna 10/8,ul. Mikołowska 31A/1

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mieszkań w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji gazowej, CO, CWU, wod.- kan., elektrycznej. W dokumentacji konieczność uwzględnienia wydzielenia pomieszczenia łazienek z istniejącego układu mieszkań oraz zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Konieczność uzgodnienia dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- wykonawcze projekty branżowe: budowlany, instalacje C.O, CWU, wod.-kan. oraz elektryczny,

- projekt wykonawczy na wykonanie wentylacji w mieszkaniach,

- projekt budowlany instalacji gazu wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z podziałem na branże ( w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( w pełnym zakresie remontu mieszkań).

Dokumentacja projektowa powinna składać się z:

- projektu budowlanego instalacji gazu - 6 egz.

- projektów wykonawczych ogólnobudowlany, CO, CWU, wod-kan, elektryczny – 4 egz.

- kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże – 2 egz.

- przedmiarów robót z podziałem na poszczególne branże – 2 egz.

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2egz.

Opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapa (format dxf) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt).

Charakterystyka mieszkań

Mieszkania gminne zlokalizowane na terenie miasta Rybnika.

Budynki wyposażone w instalację wod.- kan., gazową, elektryczną. Wszystkie budynki są kamienicami objętymi ochroną konserwatorską. Mieszkanie przy ul. Piasta 19/2 ogrzewane pierwotnie przy użyciu pieców kaflowych. Istniejąca kuchnia oraz wydzielona przez uprzednich najemców łazienka nie posiada wentylacji. Mieszkanie puste. Mieszkanie przy ul. Rzecznej 4/1 ogrzewane pierwotnie przy pomocy pieców kaflowych które zostały zastąpione przez uprzednich najemców etażowym ogrzewaniem węglowym z kotłem zlokalizowanym w piwnicy. Zarówno w kuchni jak i łazience widoczne kratki wentylacyjne ( konieczność inwentaryzacji). Mieszkanie puste. Mieszkanie przy ul. św. Antoniego 11/6 ogrzewane pierwotnie przy pomocy pieców kaflowych. W mieszkaniu znajduje się bardzo małe pomieszczenie łazienki (konieczność jego powiększenia). W mieszkaniu brak wentylacji. Mieszkanie puste. Mieszkanie przy ul. Wolnej 10/8 usytuowane na poddaszu, ogrzewane przy użyciu kotła gazowego z otwartą komorą spalania ( konieczność zastąpienia kotłem z komorą zamkniętą), w pomieszczeniu kuchni i łazienki widoczne kratki wentylacyjne ( konieczność inwentaryzacji). Mieszkanie znacznie przemarza w okresie zimowym ( konieczność wykonania inwentaryzacji ocieplenia dachu oraz ścian zewnętrznych). Mieszkanie obecnie zamieszkałe. Mieszkanie przy ul. Mikołowskiej 31A/1 ogrzewane przy użyciu pieca kaflowego. Mieszkanie składa się z dwóch pomieszczeń tj. pokoju oraz przechodniej kuchni z której najemca wydzielił pomieszczenie WC. W mieszkaniu brak wentylacji. Mieszkanie obecnie jest zamieszkałe.

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy                          ul. Bogusławskiego 20/6, ul. Lompy 5a/9, ul. Lompy 6d/6, Pl. Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mieszkań w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji gazowej, CO, CWU, wod.- kan., elektrycznej.

Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- wykonawcze projekty branżowe: budowlany, instalacje C.O, CWU, wod-kan oraz elektryczny,

- projekt budowlany instalacji gazu wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z podziałem na branże (w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( w pełnym zakresie remontu mieszkań).

Dokumentacja projektowa powinna składać się z:

- projektu budowlanego instalacji gazu - 6 egz.

- projektów wykonawczych ogólnobudowlany, CO, CWU, wod.-kan., elektryczny – 4 egz.

- kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże – 2 egz.

- przedmiarów robót z podziałem na poszczególne branże – 2 egz.

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2egz.

Opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapa (format dxf) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt).

Charakterystyka mieszkań

Mieszkania wyposażone w wentylacje grawitacyjną, instalacje wod.-kan., gaz, elektryczną, ogrzewane przy pomocy pieców węglowych. Mieszkanie przy ul Bogusławskiego 20/6 po pożarze. Mieszkania niezamieszkałe.

Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy              ul. Sportowa 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mieszkań w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji CWU, wod.- kan., elektrycznej z uwzględnieniem modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie przedmiotowych mieszkań. W dokumentacji konieczność uwzględnienia wydzielenia pomieszczenia łazienek z istniejącego układu mieszkań. Zapewnienie kompleksowego rozwiązania w zakresie wentylacji mieszkań poprzez wykorzystanie istniejących nieczynnych przewodów dymowych. Konieczność uzgodnienia dokumentacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- wykonawcze projekty branżowe: budowlany, instalacje C.O, CWU, wod.-kan. oraz elektryczny

- projekt wykonawczy na wykonanie wentylacji w mieszkaniach

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z podziałem na branże ( w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w pełnym zakresie remontu mieszkań)

Dokumentacja projektowa powinna składać się z:

- projektów wykonawczych ogólnobudowlany, CO, CWU, wod.-kan., elektryczny – 4 egz.

- kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże – 2 egz.

- przedmiarów robót z podziałem na poszczególne branże – 2 egz.

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2egz.

Opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapa (format dxf) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt).

Charakterystyka mieszkań

Mieszkania ogrzewane z cieci ciepłowniczej, wewnętrzna instalacja stalowa spawana, grzejniki płytowe, brak możliwości jakiejkolwiek regulacji. Węzeł ciepłowniczy usytuowany w piwnicy budynku. W mieszkaniach brak wentylacji. Konieczność dostosowania istniejących przewodów dymowych na potrzeby wentylacyjne lub wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej. Pierwotnie mieszkania ogrzewane były przy pomocy trzonów węglowych. Mieszkania 1,2,3,5 są puste, natomiast mieszkania 4 i 6 są obecnie zamieszkałe.

Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:

zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno-użytkowych ww. budynków w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Informacje ogólne dotyczące każdego z zadań:

Wymagany zakres opracowania zgodny z przedmiotem zamówienia:

Zapewnienie w przedmiotowych mieszkaniach:

- wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej,

- centralnego ogrzewania etażowego oraz ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie gazowego  kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania ( nie dotyczy zadania nr 3),

- do przygotowywania posiłków zapewnienie pieca 4-palnikowego z piekarnikiem (dla zadania nr 3 – piece elektryczne).

Zakres prac niezbędnych do projektowania:

- przeprowadzenie wizji oraz wykonanie inwentaryzacji budowlanej w lokalach mieszkalnych,

- uzyskanie danych do projektowania ( uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie opinii kominiarskich w zakresie wykorzystania istniejących przewodów kominowych wentylacyjnych),

- uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości przyłączenia gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania do istniejącego przewodu kominowego ( nie dotyczy zadania nr 3),

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i zapewnienia dostawy gazu ( nie dotyczy zadania nr 3),

- uzyskanie uzgodnień i opinii wymaganych prawem do opracowywanego zakresu projektu,

- konsultowanie rozwiązań projektowych z zamawiającym.

- sporządzenie dokumentacji przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowo- kanalizacyjnych, instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej.

Projekt powinien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie                 z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletny.

Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków 
w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.

Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji 
i  pomiarów w pomieszczeniach przedmiotowych budynków.

Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych.

- dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu 
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie 
z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać 
w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych,

- forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.

Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.:

-  Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

-   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

# -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.,

-   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcie na tworzenie mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

Prawa autorskie.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za opracowane projekty całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem 
do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego 
w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałym w wyniku opracowania projektu budowlano-wykonawczego na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4) - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, 
w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom.

Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa powyżej następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. W razie wystąpienia konieczności późniejszego dokonania poprawek lub uzupełnień w dokumentacji, Zamawiający nabywa prawa autorskie do tychże zmian w zakresie 
z chwilą dokonania tychże poprawek lub uzupełnień. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Usługi inżynieryjne w zakresie planowania			Kod CPV:  	71.32.00.00-7

Rozliczenie za przedmiot umowy

Zadanie 1 i 2 - Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą częściową oraz fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu częściowego odbioru dokumentacji. Faktura częściowa nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia umownego. Faktura końcowa zostanie rozliczona po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego i Wykonawcę po dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji gazu.

Zadanie 3 - Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji.

Podwykonawstwo

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi  wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym

podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiający informuje, że:

- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

- nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,

- nie przewiduje aukcji elektronicznej,

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

- zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 i 2 - do 100 dni od dnia zawarcia umowy

Zadanie nr 3 - do 70 dni od dnia zawarcia umowy

IV. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym 
z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
w sytuacji:

    - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    - podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”).

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której  mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr  4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://www.zgm.rybnik.pl/bip/

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców.

Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę.

- Oświadczenia składane przez Wykonawcę oraz przez podwykonawców, składane są 
w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W celu skorzystania z zapisów pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 42 212 47) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – adres e-mail: dzp@zgm.rybnik.pl

- W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 i 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres dzp@zgm.rybnk.pl.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym: 	Łukasz Owczarek	  		Dział Techniczny

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Katarzyna Wójtowicz	        Dział Zamówień Publicznych  i Umów

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX.  Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać 
na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

###### Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje 
w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

###### Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone 
w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, 
z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich

poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 „Formularz oferty” wraz z uzasadnieniem. 
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

Poprawki w ofercie

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik

- zawartość:

oferta na:

,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

,, ……………………………………………………………………………………………………….” [nr i nazwa zadania]

c) dopisek:

## NIE OTWIERAĆ PRZED: 29.11.2017 r. godz. 9:30

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### „Formularz oferty” - załącznik nr 1 do SIWZ,

-	Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V pkt A w SIWZ.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.11.2017 r. do godz. 9:00 w Dziale Zamówień Publicznych i Umów ul. Kościuszki 17 pokój 26.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.

Zmiana i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Kościuszki 17, pokój nr 4 (sala narad).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ ) informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.

- Ceną ofertową jest łączna cena brutto (łącznie z VAT) podana w formularzu ofertowym (załącznik 1 do SIWZ).

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty dodatkowe jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT) podana w formularzu ofertowym.

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

- Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.  Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

- Cena ofertowa winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

      - Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I	Cena (C)								60 %

Kryterium II	Termin (T)								30 %

Kryterium III  Dokumentacja w wersji edytowalnej  (D)			            10 %

Kryterium I Cena (C) – 60 pkt  (Zadanie nr 1, 2, 3)

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa

-----------------------  x 60 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

cena danej oferty

najniższa cena  – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Kryterium II (T) - Termin realizacji przedmiotu zamówienia  30 pkt

W tym kryterium pod uwagę będzie brane skrócenie terminu wykonania robót. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona w następujący sposób:

Zadanie nr 1 i 2

| Termin wykonania robót | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 100 dni | 0 |
| 90 dni | 10 |
| 80 dni | 20 |
| 70 dni | 30 |

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 30 pkt w niniejszym kryterium.

Maksymalny termin wykonania robót nie może być dłuższy niż 100 dni od daty zawarcia umowy  (w przypadku zaoferowania dłuższego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca poda termin krótszy niż 70 dni Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 70 dni.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie terminu realizacji zamówienia dla całości zadania w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zadanie nr 3

| Termin wykonania robót | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 70 dni | 0 |
| 60 dni | 10 |
| 50 dni | 20 |
| 40 dni | 30 |

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 30 pkt w niniejszym kryterium.

Maksymalny termin wykonania robót nie może być dłuższy niż 70 dni od daty zawarcia umowy (w przypadku zaoferowania dłuższego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca poda termin krótszy niż 40 dni Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 40 dni.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie terminu realizacji zamówienia dla całości zadania w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Kryterium III Dokumentacja w formie edytowalnej (D) – 10 pkt  (Zadanie nr 1, 2, 3)

Wykonawca, który zadeklaruje Zamawiającemu przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych otrzyma 10 pkt.

Obowiązujące formaty:

- opisy – w formacie *.odt lub *.doc,

- rysunki – w formacie *.dwg lub *.dxf,

- kosztorysy – w formacie  *.ath lub *.kst (V 4.36 lub niższa).

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie deklaracji przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek opcji (pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”) Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje przekazania dokumentacji w formie edytowalnej i przyzna w tym kryterium „0” pkt.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.

- Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S = C + T+ D

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 
S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 4. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

Sposób oceny ofert

- Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
i spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian 
w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający uzna, że cena ryczałtowa podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo 
bez względu na sposób jej obliczenia.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym 
w niniejszej SIWZ.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w ogłoszeniu o przetargu.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna oferta.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacja w stosunku do strony umowy, która jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych.

Administratorem wszystkich danych podanych w postępowaniu przetargowym jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku (44-200) z siedzibą przy ul. Kościuszki 17. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania przetargowego. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustaw prawo zamówień publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

  - Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

  - w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,

  - organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

Odwołanie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wymagania formalne odwołania

Odwołanie powinno:

  - wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

  - zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

  - określać żądanie oraz

  - wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Terminy na wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Odpowiedź na odwołanie.

Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona piśmie formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy 
w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie. 
W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Cofnięcie odwołania

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych

Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:

- unieważnić umowę; albo

- unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową 
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo

- nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).

Skarga

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

  - oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,

  - przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,

  - wskazanie dowodów,

  - wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

Załączniki :

-  załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

-  załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

-	 załącznik nr 3 -  wzór oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

-  załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

-  załącznik nr 5 - wzór umowy

Rybnik, dnia 21.11.2017 r.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1.1 - Formularz oferty dla zadania 1

przetarg nieograniczony:

,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy               ul. Piasta 19/2, ul. Rzeczna 4/1, ul. św. Antoniego 11/6, ul. Wolna 10/8,ul. Mikołowska 31A/1’’

Wykonawca /nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres Wykonawcy/firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X)

TAK

NIE

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41):

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

1. 	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za całkowitą cenę brutto:.................................................................. zł

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.	Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

3. 	Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4.	Oświadczamy, że:

  - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ….………  dni (wpisać liczbę dni: 100 lub 90 lub 80 lub 70) od dnia zawarcia umowy,

  - deklarujemy przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej 
w postaci plików edytowalnych TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

UWAGA: Informacja podlega kryteriom oceny ofert. W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek opcji, Zamawiający przyzna w tym kryterium „0” pkt.

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

- jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . ……………

5.	Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………….…….. (wypełnić o ile dotyczy)

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1.2 - Formularz oferty dla zadania 2

przetarg nieograniczony:

,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy           ul. Bogusławskiego 20/6, ul. Lompy 5a/9, ul. Lompy 6d/6, Pl. Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3

Wykonawca /nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres Wykonawcy/firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X)

TAK

NIE

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41):

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

1. 	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za całkowitą cenę brutto:................................................................................. zł

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.	Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

3. 	Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4.	Oświadczamy, że:

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ….………  dni (wpisać liczbę dni: 100 lub 90 lub 80 lub 70) od dnia zawarci umowy,

2) deklarujemy przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej

w postaci plików edytowalnych TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

UWAGA: Informacja podlega kryteriom oceny ofert. W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek opcji, Zamawiający przyzna w tym kryterium „0” pkt.

  - zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

  - przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,

  - akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

  - jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . ……………

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………….…….. (wypełnić o ile dotyczy)

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1.3 - Formularz oferty dla zadania 3

przetarg nieograniczony:

,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy              ul. Sportowa 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6’’

Wykonawca /nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres Wykonawcy/firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X)

TAK

NIE

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41):

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

1. 	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za całkowitą cenę brutto:................................................................................. zł

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.	Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

3. 	Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4.	Oświadczamy, że:

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ….………  dni (wpisać liczbę dni:   70 lub 60 lub 50 lub 40) od dnia zawarcia  umowy,

2) deklarujemy przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej

w postaci plików edytowalnych TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

UWAGA: Informacja podlega kryteriom oceny ofert. W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek opcji, Zamawiający przyzna w tym kryterium „0” pkt.

  - zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

  - przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,

  - akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

  - jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . ……………

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………….…….. (wypełnić o ile dotyczy)

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

[wpisać numer i nazwę zadania]………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),  dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć podmiotu)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

[wpisać numer i nazwę zadania]……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  | ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania’’ DZP.1120.0059.2017 |
| --- | --- |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące

przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania:

[wpisać numer i nazwę zadania]………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:

- z żadnym Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie powyższego zamówienia nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami)*

- wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: ……………. należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami) i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:*

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

UWAGA: Wykonawca  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://www.zgm.rybnik.pl/bip  ) informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

UWAGA: Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK nr 5 – Wzór umowy (dla każdego z zadań)

Umowa Nr

zawarta w dniu .............. pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Rybnik - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Rybniku, ul. Kościuszki 17, w imieniu którego działa:

Dyrektor – Artur Gliwicki

a Wykonawcą tj. : ............................................................................................

(nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez : ...................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, strony zgodnie ustalają, co następuje.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest „…………………………………………”

2. Zakres robót według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią  integralną część umowy.

§ 2

  - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

- Dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych.

- Przedmiot umowy należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów, norm i zasad współczesnej wiedzy technicznej, a w szczególności:

1)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

2)  ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                         i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

# rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcie na tworzenie mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przeprowadzenie wizji oraz wykonanie inwentaryzacji budowlanej w lokalach mieszkalnych,

- uzyskanie danych do projektowania ( uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie opinii kominiarskich w zakresie wykorzystania istniejących przewodów kominowych wentylacyjnych),

- uzyskanie opinii kominiarskiej o możliwości przyłączenia gazowego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania do istniejącego przewodu kominowego (nie dotyczy zadania nr 3),

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i zapewnienia dostawy gazu ( nie dotyczy zadania nr 3),

- uzyskanie uzgodnień i opinii wymaganych prawem do opracowywanego zakresu projektu,

- konsultowanie rozwiązań projektowych z zamawiającym.

- sporządzenie dokumentacji przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowo- kanalizacyjnych, instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji gazu ( nie dotyczy zadania nr 3).

(pochyło oznaczono zapisy, które znajdą się w umowie w zależności od zadania, którego dotyczyć będzie umowa).

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy: ……dni, tj. do dn. ……………. (zgodnie z ofertą).

§ 5

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe.

2.   Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynosi:

brutto: ……………………………..…………..zł (słownie: …………………)

  - Wynagrodzenie nie podlega  zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

§ 6

Miejscem odbioru dokumentacji jest Dział Techniczny (siedziba Zamawiającego, pokój nr 27), 
a dokumentem potwierdzającym jej przyjęcie jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obydwu stron umowy.

§ 7

1.  Zamawiający dokona sprawdzenia złożonej dokumentacji w terminie 7 dni od daty złożenia. 
W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji Zamawiający może wstrzymać płatność wynagrodzenia do czasu ich poprawy lub usunięcia.

2.  Zamawiający niezależnie od terminu określonego w ust. 1, w każdym czasie, ma prawo żądać bezpłatnej poprawy wad lub uzupełnienia braków w dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest złożyć poprawioną lub uzupełnioną dokumentację w terminie 10 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego lub w innym uzgodnionym przez strony terminie.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentacji, które wynikają z błędów lub braków. Koszty takich zmian będą ponoszone przez Wykonawcę.

4.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem 
do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego 
w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałym w wyniku opracowania projektu budowlano-wykonawczego na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4) - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

5.  Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, 
w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom.

6.  Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 4 następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 6. W razie wystąpienia konieczności późniejszego dokonania poprawek lub uzupełnień w dokumentacji, Zamawiający nabywa prawa autorskie do

tychże zmian w zakresie, o którym mowa w ust. 4, z chwilą dokonania tychże poprawek lub uzupełnień. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo.

§ 8

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmii określone w Kodeksie Cywilnym.

§ 9 (dla zadania  1 i 2)

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi  jedną fakturą częściową oraz fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisanie przez Zamawiającego                            i Wykonawcę protokołu częściowego odbioru dokumentacji. Faktura częściowa nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia umownego. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji gazu.

2. Termin płatności faktur  ustala się do 30 dni od daty ich otrzymania.

3. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 9 (dla zadania 3)

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez osobę upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego i osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy protokołu odbioru dokumentacji.

- Termin płatności faktury  ustala się do 30 dni od daty jej otrzymania.

- Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 10

  - Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest…………… .

2.   Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest …………… .

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta wymaga   pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: ………………….....

- W wystawianych fakturach Wykonawca wskaże „Nabywcę” i „Odbiorcę” zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik NIP: 642-001-07-58.

Odbiorca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik.

3.  Wystawione faktury należy przekazać do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 17,

44-200 Rybnik.

§ 12

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego,

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 100 % wynagrodzenia umownego,

3) za każdy dzień zwłoki w poprawie wad lub uzupełnieniu braków po terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 w wysokości  1 % wynagrodzenia umownego, ale nie więcej niż 100 % wynagrodzenia umownego,

- za nieprzekazanie Zamawiającemu w terminie wykonania przedmiotu umowy opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej w postaci plików edytowalnych (w formatach zgodnych z III kryterium oceny ofert określonym w SIWZ) w wysokości  3 % wynagrodzenia umownego,

(pochyło oznaczono kary fakultatywne, które znajdą się w umowie w zależności od tego czy    Wykonawca zadeklaruje w ofercie dodatkowe opcje).

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych   przez Zamawiającego.

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego Wykonawcy   wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 13

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień
 i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zostanie wydane przez właściwe organy 
z przekroczeniem terminów ustawowych, a w przypadku braku terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyżej 30 dni od daty złożenia wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania Zamawiającemu daty złożenia wniosku oraz faktu pisemnego monitowania jego rozpatrzenia (minimum 1 raz na każde 14 dni wnioskowanego przez Wykonawcę terminu przedłużenia umowy) poprzez pismo, e-mail, fax. Przedłużenie czasu realizacji umowy możliwe jest o liczbę dni kalendarzowych przekroczenia podanych wyżej terminów.

  - Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę w terminie wykonania przedmiotu umowy sytuacji opisanej w ust. 1 ze wskazaniem przyczyny. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.

§ 14

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy Prawo budowlane.

§ 16

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

- Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta.

# Footnotes

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę