DZP.1120.0052.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługi

(SIWZ)

==================================================================

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

,,Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych         w budynkach administrowanych przez ADM II  w Rybniku”

I. Informacja o postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY

#### Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony na:

,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku”

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń ZGM.

Znak postępowania: DZP.1120.0052.2018

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane ze środków własnych.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

„Postępowanie”- postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ”             - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa”	- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie”   - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób  szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.

”Wykonawca”   - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na  wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

„RODO”	- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

- Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
z siedzibą w Rybniku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, adres e-mail: zgm@zgm.rybnik (dalej jako „ADO”);

- ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem: ul.  Tadeusza Kościuszki 17, 44-200 Rybnik.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ,,Ustawy Pzp’’, w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w specyfikacji przetargowej;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ,,Ustawy Pzp’’;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ,,Ustawy Pzp’’ oraz zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie dłużej niż 10 lat;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ,,Ustawy Pzp’’, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ,,Ustawy Pzp’’;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: 	skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: 	prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### Dane Zamawiającego:

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (032) 42-212-47

E- Mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: dzp@zgm.rybnik.pl

II.– Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADM 2 (wykaz budynków zawarto w załączniku nr A niniejszej specyfikacji).

Zamówienie w zakresie usług.

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

- Sprawdzenie stanu ogólnego urządzeń nawiewno-wywiewnych (kratki, anemostaty, nawiewniki okienne),

- Sprawdzenie drożności przewodów i kanałów wentylacyjnych przez pomiar,

- Sprawdzenie drożności przewodów i kanałów spalinowych i dymowych,

- Sprawdzenie drożności podłączeń w budynku,

- Wyliczenie ilości wymian powietrza wentylowanego w poszczególnych pomieszczeniach,

- Sprawdzenie stanu ogólnego nasad kominowych, kominów, głowic kominowych, ław kominiarskich,

- Pozostałe czynności kontrolne wynikające z indywidualnych warunków technicznych                             i użytkowanych budynków,

- Sporządzenie odrębnych protokołów (w 2 egzemplarzach) dla każdego budynku.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zapewnienie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – zamawiający nie wyklucza możliwości współpracy wykonawcy w zakresie kontroli przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane- tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

- Powiadomienie Zamawiającego oraz lokatorów o terminie wykonania sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Wypełnienie kart mieszkań zawierających dane według wzoru (załącznik nr 5a, 5b, 5c) oraz protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych zawierającego dane według wzoru (załącznik nr 6).

- Sukcesywne dostarczanie protokołów i kart mieszkań w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę przeprowadzającą kontrolę przewodów kominowych wymaganych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz dodatkowo sukcesywne dostarczenie protokołów                  i kart mieszkań w wersji elektronicznej (w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej).

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców.

- Współpraca z administratorami obiektów podczas realizacji zamówienia.

- Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł w czasie trwania umowy.

Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych będą wykonywane do 31 grudnia każdego roku, jednak nie później niż w odstępie jednego roku od daty wykonania poprzedniego przeglądu.

Administracja udostępni Wykonawcy wykaz terminów upływu ważności aktualnych przeglądów kominowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia       w przypadku:

- przekazania budynków innemu właścicielowi/zarządcy,

- zmian ilości przewodów kominowych wynikających z ewentualnego podłączenia budynków do ciepłociągu,

Zmiany nastąpią z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, żeby dane osobowe, gromadzone i przetwarzane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia, były gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:

Zamówienie nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Usługi kontroli technicznej           				  Kod CPV:  	      71.35.61.00-9

Rozliczenie za przedmiot umowy

Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie wykaz budynków skontrolowanych wraz z protokołem           z okresowej kontroli przewodów kominowych i kartami mieszkań.

Podwykonawstwo

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi  wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym

podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi

Podwykonawcami.

Zamawiający informuje, że:

- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

- nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,

- nie przewiduje aukcji elektronicznej,

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

- zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Termin wykonania zamówienia:

od dnia 01.01.2019 r. do dn. 31.12.2021 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym 
z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
w sytuacji:

    - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    - podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”).

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której  mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr  4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej http://www.zgm.rybnik.pl/bip/

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców.

Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę.

- Oświadczenia składane przez Wykonawcę oraz przez podwykonawców, składane są 
w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W celu skorzystania z zapisów pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 42 212 47) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – adres e-mail: dzp@zgm.rybnik.pl

- W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 i 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres dzp@zgm.rybnk.pl.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym:     Krzysztof Pękała	        ADM II

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Izabela Łysakowska 	        Dział Zamówień Publicznych  i Umów

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX.  Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać 
na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

###### Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje 
w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

###### Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone 
w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, 
z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich

poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 „Formularz oferty” wraz z uzasadnieniem. 
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

Poprawki w ofercie

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kościuszki 17, 44 - 200 Rybnik

- zawartość:

oferta na:

,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku”

c) dopisek:

## NIE OTWIERAĆ PRZED:  22.10.2018 r. godz. 13:00

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### „Formularz oferty” - załącznik nr 1 do SIWZ,

-	Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V pkt A w SIWZ.

X. Składanie ofert i otwarcie ofert

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.10.2018 r. do godz. 12:00 w Dziale Zamówień Publicznych i Umów ul. Kościuszki 17 pokój 26.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.

Zmiana i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Kościuszki 17, pokój nr 4 (sala narad).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://www.zgm.rybnik.pl/bip/ ) informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.

- Podana w ofercie cena nie stanowi wartości wynagrodzenia wykonawcy lecz służy do porównania ofert złożonych w postępowaniu. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie wykonane usługi.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny uwzględniającej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w tym koszty dojazdów do budynków. Cena  musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

- Ceną ofertową jest łączna cena brutto (łącznie z VAT) podana w formularzu oferty (załącznik 1 do SIWZ).

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej za kontrolę jednego podłączenia i ilości faktycznie dokonanych czynności kontrolnych przewodów kominowych i podłączeń. Cena jednostkowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacja zadania w tym koszty dojazdów do budynków.

4) Wykonawca podaje cenę jednostkową poszczególnych rodzajów usług wymienionych w specyfikacji na załączonym druku  „Formularza oferty”(załącznik nr 1 SIWZ).

5) Ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa jest stała przez cały czas trwania

umowy i nie podlega zmianie ani waloryzacji, z wyjątkiem sytuacji opisanych w SIWZ (§ 14

wzoru  umowy).

- Wynagrodzenie, jakie zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z faktycznego wykonania przedmiotu zamówienia, obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia,

- Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie.

- Cena ofertowa winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

      - Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I	Cena (C)								60 %

Kryterium II	Dokumentacja w wersji elektronicznej (D)				40 %

Kryterium I Cena (C) – 60 pkt

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Cena najniższa

-----------------------  x 60 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

Cena danej oferty

najniższa cena  – najniższa cena spośród  ofert niepodlegających odrzuceniu

Kryterium II Dokumentacja w wersji elektronicznej (D) – 40 pkt

Wykonawca, który zadeklaruje Zamawiającemu przekazanie dokumentacji (protokoły z okresowej kontroli, karty mieszkań) w wersji elektronicznej w postaci plików  *pdf,  *jpeg,* jpg,* tiff otrzyma 40 pkt.

W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek opcji (pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”) Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje przekazania dokumentacji w formie edytowalnej i przyzna w tym kryterium „0” pkt.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie deklaracji przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.

- Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S = C + D.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 
S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 4. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

Sposób oceny ofert

- Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
i spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian 
w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

a iloczynem wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” ceny jednostkowej za kontrolę 1 przewodu/ podłączenia (kolumna D) i ilości (kolumna C), Zamawiający uzna za prawidłowe ceny jednostkowe i we własnym zakresie dokona ich przeliczenia przez ilości podane w kolumnie C, a następnie dokona zsumowania. Otrzymana wartość zostanie potraktowana jako cena oferty.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym 
w niniejszej SIWZ.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w ogłoszeniu o przetargu.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna oferta.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

  - Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

  - w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,

  - organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

Odwołanie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wymagania formalne odwołania

Odwołanie powinno:

  - wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

  - zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

  - określać żądanie oraz

  - wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Terminy na wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Odpowiedź na odwołanie.

Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona piśmie formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy 
w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie. 
W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Cofnięcie odwołania

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych

Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:

- unieważnić umowę; albo

- unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową 
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo

- nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).

Skarga

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

  - oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,

  - przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,

  - wskazanie dowodów,

  - wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

Załączniki :

- załącznik A – wykaz budynków ADM II

- załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

- załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

-	załącznik nr 3 -  wzór oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

- załącznik nr 5a – KARTA MIESZKANIA – Przewody Wentylacyjne

- załącznik nr 5b - KARTA MIESZKANIA – Przewody Wentylacyjne, Spalinowe

- załącznik nr 5c - KARTA MIESZKANIA – Przewody Wentylacyjne, Spalinowe, Dymowe

- załącznik nr 6 – Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych

- załącznik nr 7 - wzór umowy

Rybnik, dnia  11.10.2018 r.

| ZAŁĄCZNIK A – Wykaz budynków ADM II Wykaz budynków ADM II |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ilość | Ilość |
| Lp. | Adres budynku | podłączeń | przewodów |
|  |  | w jednym | kominowych |
|  |  | budynku |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Astronautów 2 | 132 | 117 |
| 2. | Bogusławskiego 1 | 65 | 86 |
| 3. | Bogusławskiego 2 | 108 | 143 |
| 4. | Bogusławskiego 3 | 48 | 70 |
| 5. | Bogusławskiego 5 | 24 | 35 |
| 6. | Bogusławskiego 9 | 32 | 56 |
| 7. | Bogusławskiego 10 | 24 | 35 |
| 8. | Bogusławskiego 11 | 32 | 48 |
| 9. | Bogusławskiego 12 | 24 | 35 |
| 10. | Bogusławskiego 14 | 24 | 35 |
| 11. | Bogusławskiego 16 | 24 | 35 |
| 12. | Bogusławskiego 20 | 24 | 35 |
| 13. | Bogusławskiego 22 | 24 | 35 |
| 14. | Bogusławskiego 26 | 72 | 92 |
| 15. | Czwartaków 2 | 132 | 149 |
| 16. | Czwartaków 4 | 72 | 88 |
| 17. | Elsnera 2 | 48 | 72 |
| 18. | Grażyńskiego 3 | 72 | 93 |
| 19. | Kadetów 3 | 184 | 234 |
| 20. | Kadetów 4 | 111 | 215 |
| 21. | Kadetów 6 | 232 | 239 |
| 22. | Kuboszka 1 | 72 | 78 |
| 23. | Kuboszka 5 | 160 | 216 |
| 24. | Lompy 1 | 72 | 84 |
| 25. | Lompy 2 | 132 | 149 |
| 26. | Lompy 3 | 72 | 79 |
| 27. | Lompy 4 | 132 | 149 |
| 28. | Lompy 5 | 72 | 79 |
| 29. | Lompy 6 | 192 | 236 |
| 30. | Lompy 10 | 15 | 15 |
| 31. | Lompy 12 | 192 | 204 |
| 32. | Lompy 14 | 240 | 255 |
| 33. | Lompy 15 | 180 | 208 |
| 34. | Patriotów 1 | 128 | 166 |
| 35. | Patriotów 2 | 132 | 136 |
| 36. | Patriotów 3 | 64 | 77 |
| 37. | Patriotów 4 | 132 | 136 |
| 38. | Patriotów 6 | 74 | 83 |
| 39. | Patriotów 8 | 103 | 135 |
| 40. | Patriotów 9 | 96 | 132 |
| 41. | Patriotów 10 | 94 | 100 |
| 42. | Patriotów 12 | 114 | 132 |
| 43. | Patriotów 14 | 124 | 163 |
| 44. | Patriotów 20 | 96 | 102 |
| 45. | Patriotów 22 | 144 | 153 |
| 46. | Pierwszej Brygady 1 | 184 | 189 |
| 47. | Plac Pokoju 2 | 72 | 95 |
| 48. | Plac Pokoju 3 | 70 | 93 |
| 49. | Plac Żołnierza 1 | 64 | 77 |
| 50. | Plac Żołnierza 2 | 72 | 78 |
| 51. | Plac Żołnierza 3 | 12 | 28 |
| 52. | Plac Żołnierza 4 | 16 | 28 |
| 53. | Poligonowa 13 | 115 | 177 |
| 54. | Poligonowa 15 | 90 | 134 |
| 55. | Poligonowa 17 | 90 | 134 |
| 56. | Rostka 1 | 144 | 181 |
| 57. | Rostka 2 | 144 | 181 |
| 58. | Śniadeckiego 1 | 72 | 84 |
| 59. | Śniadeckiego 2 | 72 | 103 |
| 60. | Śniadeckiego 3 | 72 | 78 |
| 61. | Śniadeckiego 4 | 156 | 182 |
| 62. | Śniadeckiego 5 | 43 | 55 |
| 63. | Śniadeckiego 6 | 72 | 78 |
| 64. | Wazów 3 | 84 | 142 |
| 65. | Żurawia 1 | 16 | 28 |
| 66. | Żurawia 4 | 24 | 29 |
| 67. | Żurawia 5 | 72 | 78 |
| 68. | Żurawia 6 | 24 | 29 |
| 69. | Żurawia 7 | 87 | 99 |
| 70. | Patriotów 32 - Siedziba ADM II | 31 | 35 |
| 71. | Wawrzyńca 6 | 6 | 6 |
| RAZEM BUDYNKI ADM 2 |  | 6 244 | 7 635 |

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz oferty

przetarg nieograniczony:

,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku”

Wykonawca /nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres Wykonawcy/firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X)

TAK

NIE

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41):

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

1. 	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za całkowitą cenę brutto:.................................................................. zł

( w tym należny podatek VAT)

Na powyższą cenę składa się:

| L.p. | Nazwa usługi | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto za kontrolę 1 przewodu/ podłączenia (zł) | Wartość brutto (zł) [iloczyn kolumny C i D] x 3 lata poszczególnych pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| 1. | Kontrola przewodu kominowego | 7635 |  |  |
| 2. | Kontrola podłączenia | 6244 |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

3. 	Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4.	Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia 01.01.2019 r. do dn. 31.12.2021 r.

- deklarujemy przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej 
w postaci plików edytowalnych TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)

UWAGA: Informacja podlega kryteriom oceny ofert. W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek opcji, Zamawiający przyzna w tym kryterium „0” pkt

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

- jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . ……………

5.	Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………….

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

    - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………….…….. (wypełnić o ile dotyczy)

*) niepotrzebne skreślić

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, będącymi osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się w niniejszym postępowaniu.*

* 	w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku”

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),  dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

(…..)

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.[7])) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy 
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;”

Niniejsze „oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć podmiotu)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku”

oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  | ,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku” DZP.1120.0052.2018 |
| --- | --- |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące

przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku”

oświadczam, że:

- z żadnym Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie powyższego zamówienia nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów

- wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: ……………. należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:*

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

UWAGA: Wykonawca  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://www.zgm.rybnik.pl/bip  ) informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

UWAGA: Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK  nr 5 a – KARTA MIESZKANIA – Przewody Wentylacyjne

Data kontroli  ....................................

Ul. ...................................  Nr Budynku ..........  Klatka ........ Mieszkanie …..... Pan/Pani …......................................

Sposób ogrzewania mieszkania / zdalaczynne

Zamontowano nową stolarkę okienną /w  kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju /  w łazience      stolarka okienna nie wymieniona

Nawiewniki okienne  zamontowano  / w  kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Brak nawiewnika / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Kuchnia

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / zatkana / brak / przekucie przez mur

Wentylacja nawiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / zatkana / przekucie przez mur

Łazienka

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / przekucie przez mur

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Drzwi do łazienki  otwierają się  / na zewnątrz / do wewnątrz

Ubikacja

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Butla gazowa używana do celów / do gotowania / ogrzewania pomieszczenia

I. Zalecenia do wykonania przez użytkownika lokalu

1. Odłączyć okap od przewodu wentylacyjnego w kuchni.

2. Wymontować wentylator elektryczny z wentylacji w / kuchni / łazience / ubikacji.

3. Wymienić kratkę wentylacyjną w / kuchni / łazience / ubikacji / lokator sam wymienił, kratka nieprawidłowa.

4. Wymontować / siateczki / żaluzje / z kratek wentylacyjnych w / kuchni / łazience / ubikacji.

5. Odetkać wentylację wywiewną w / kuchni / łazience / ubikacji / za tapetowana / zamurowana / folia / szmata / zaklejona.

8. Zamontować kratkę nawiewną do drzwi / łazienkowych / ubikacji o przekroju otworu 220 cm2.

9. Usunąć butlę gazowa z mieszkania / używanie butli grozi wybuchem, zatruciem lub zawilgoceniem mieszkania.

- Brak możliwości sprawdzenia podłączeń kominowych / sufit podwieszany / kuchnia / łazienka / zdemontować sufit

II. Zalecenia do wykonania przez zarządcę budynku

1. Wymienić kratki wentylacyjne w /  kuchni / łazience / ubikacji.

2. Zamontować nawiewniki okienne lub ścienne, mieszkanie przeszczelnione.

III. Inne uwagi oraz zalecenia zauważone podczas kontroli

…………………......................………………………………………………………………………

……………………......................…………………………………………………………………………………….…………………......................….……………………..……………………………………………………………..………………….................................................…………………………

Lokator zapoznał się z kartą mieszkania i potwierdził kontrolę własnoręcznym podpisem.

Wszystkie zakreślone uwagi odpowiadają stanowi faktycznemu w dniu kontroli.

Wszystkie zalecenia zakreślone w karcie mieszkania, powinny być wykonane w trybie natychmiastowym, po wykonaniu zaleceń przez użytkownika lokalu fakt ten powinien być zgłoszony do administratora budynku

Na podstawie Umowy z ZGM Rybnik, kontrolę wykonał ...................................

Podpis  Lokatora .......................................

ZAŁĄCZNIK   nr 5 b – KARTA MIESZKANIA – Przewody Wentylacyjne, Spalinowe

Data kontroli............................

Ul. .................................  Nr Budynku ........... Klatka .......... Mieszkanie .........  Pan/Pani .........................................

Sposób ogrzewania mieszkania / zdalaczynne

Zamontowano nową stolarkę okienną  / w  kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju /             w łazience       stolarka okienna nie wymieniona

Nawiewniki okienne  zamontowano / w  kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Brak nawiewnika / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Kuchnia

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / zatkana / brak / przekucie przez mur

Wentylacja nawiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / zatkana / przekucie przez mur

Łazienka

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / przekucie przez mur

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa /nieprawidłowa / brak

Podłączenie Pieca Gazowego ( piec kąpielowy ) / prawidłowe / nieprawidłowe

Piec kąpielowy znajduje się w łazience / kuchni

Ciąg kominowy - piec kąpielowy / prawidłowy / nieprawidłowy / brak

Drzwi do łazienki z urządzeniem gazowym otwierają się / na zewnątrz / do wewnątrz

Ubikacja

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Butla gazowa używana do celów / do gotowania / ogrzewania pomieszczenia

- Zalecenia do wykonania przez użytkownika lokalu

1. Odłączyć okap od przewodu wentylacyjnego w kuchni.

2. Wymontować wentylator elektryczny z wentylacji w / kuchni / łazience / ubikacji.

3. Wymienić kratkę wentylacyjną w / kuchni / łazience / ubikacji / lokator sam wymienił, kratka nieprawidłowa.

4. Wymontować / siateczki / żaluzje / z kratek wentylacyjnych w / kuchni / łazience / ubikacji.

5. Odetkać wentylację wywiewną w  / kuchni / łazience / ubikacji / za tapetowana / zamurowana / folia / szmata / zaklejona.

6. Zamontować rozetę kominową do przewodu spalinowego od pieca gazowego (kąpielowego).

7. Wymienić rurę za piecową łączącą piec gazowy z przewodem spalinowym / nieszczelna / złe podłączenie / zawężone podłączenie.

8. Zamontować kratkę nawiewną do drzwi / łazienkowych / ubikacji / o przekroju otworu 220 cm 2.

9. Usunąć butlę gazowa z mieszkania / używanie butli grozi wybuchem, zatruciem, lub zawilgoceniem mieszkania.

10. Brak możliwości sprawdzenia podłączeń kominowych / sufit podwieszany / kuchnia / łazienka / zdemontować sufit.

11. Lokator dokonał przeglądu okresowego (rocznego) pieca kąpielowego  tak / nie.

- Zalecenia do wykonania przez zarządcę budynku

1. Wymienić kratki wentylacyjne w /  kuchni / łazience / ubikacji.

- Zamontować nawiewniki okienne lub ścienne, mieszkanie przeszczelnione.

III. Uwagi oraz inne zalecenia zauważone podczas kontroli

1. Zakaz użytkowania urządzeń grzewczo kominowych do chwili wykonania zaleceń

…...................................................................................................................................................................................………….............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................Lokator zapoznał się z kartą mieszkania i potwierdził kontrole własnoręcznym podpisem.

Wszystkie zakreślone uwagi odpowiadają stanowi faktycznemu w dniu kontroli.

Wszystkie zalecenia zakreślone w karcie mieszkania, powinny być wykonane w trybie natychmiastowym,                  po wykonaniu zaleceń przez użytkownika lokalu fakt ten powinien być zgłoszony do administratora budynku.

Na podstawie Umowy z ZGM Rybnik, kontrolę wykonał ...........................................................

Podpis Lokatora …………………………………

ZAŁĄCZNIK nr 5 c – KARTA MIESZKANIA – Przewody Wentylacyjne, Spalinowe, Dymowe

Data kontroli....................................

Ul. .................................  Nr Budynku ..........  Klatka ........ Mieszkanie .......... Pan/Pani ….......................................

Sposób ogrzewania mieszkania / zdalaczynne / c.o. etażowe , gazowe , węglowe / piecowe / elektryczne

Zamontowano nową stolarkę okienną / w  kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju /             w łazience         stolarka okienna nie wymieniona

Nawiewniki okienne  zamontowano / w  kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Brak nawiewnika  / w kuchni / w dużym pokoju / w średnim pokoju / w małym pokoju

Kuchnia

Wentylacja nawiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak / zatkana / przekucie przez mur

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / zatkana / brak

Piec dymowy / C.O. / kuchenny / sprawny / niesprawny / C.O. gazowe / piec kąpielowy / sprawny/  nie sprawny

Łazienka

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Podłączenie pieca gazowego ( piec kąpielowy ) / prawidłowe / nieprawidłowe

Ciąg kominowy - piec kąpielowy / prawidłowy / nieprawidłowy / brak

Piec kąpielowy znajduje się w kuchni / łazience

Drzwi do łazienki z urządzeniem gazowym otwierają się / na zewnątrz / do wewnątrz

Ubikacja

Wentylacja wywiewna / prawidłowa / nieprawidłowa

Kratka nawiewna w drzwiach / prawidłowa / nieprawidłowa / brak

Piece grzewcze pokojowe

Piece w dużym pokoju ..................../ ciąg dobry / brak ciągu     podłączenie / prawidłowe/ nieprawidłowe

Piece w średnim pokoju ................../ ciąg dobry / brak ciągu   podłączenie / prawidłowe/ nieprawidłowe

Piec w kuchni .........................../ ciąg dobry / brak ciągu    podłączenie / prawidłowe/ nieprawidłowe

Butla gazowa używana do celów / ogrzewania pomieszczenia / do gotowania

I. Zalecenia do wykonania przez użytkownika lokalu

1. Odłączyć okap od przewodu wentylacyjnego w kuchni.

2. Wymontować wentylator elektryczny z wentylacji w / kuchni / łazience / ubikacji.

3. Wymienić kratkę wentylacyjną w / kuchni / łazience / ubikacji / lokator sam wymienił, kratka nieprawidłowa.

4. Wymontować / siateczki / żaluzje / z kratek wentylacyjnych w / kuchni / łazience / ubikacji.

5. Wykonać nawiew zewnętrzny w ścianie kuchennej minimum 200 cm2 / udrożnić nawiew zewnętrzny /do celów c.o.

6. Odetkać wentylację wywiewną w / kuchni / łazience / ubikacji / zatapetowana / zamurowana / folia / szmata / zaklejona.

7. Zamontować rozetę kominową do przewodu spalinowego od pieca kąpielowego.

8. Wymienić rurę zapiecową łączącą piec kąpielowy z przewodem spalinowym / nieszczelna / złe podłączenie / zawężone podłączenie.

9. Zamontować kratkę nawiewną do drzwi / łazienkowych / ubikacji / o przekroju otworu 220 cm 2.

10. Usunąć butlę gazową z mieszkania / używanie butli grozi wybuchem, zatruciem, lub zawilgoceniem mieszkania.

11. Brak możliwości sprawdzenia podłączeń kominowych / sufit podwieszany / kuchnia / łazienka / zdemontować sufit.

12. Lokator dokonał przeglądu okresowego (rocznego) pieca kąpielowego  tak / nie.

13. Najemca/użytkownik posiada zgodę z ADM na wykonanie w mieszkaniu / lokalu etażowego ogrzewania (gazowe, węglowe) tak / nie.

Piec (gazowy, węglowy) znajduje się z kuchni / łazience / inne pomieszczenie.

14. W mieszkaniu znajduje się kominek na drewno tak / nie.

- W mieszkaniu/lokalu znajduje się niewłaściwy piec do celów grzewczych  tak / nie.

II. Zalecenia do wykonania przez zarządcę budynku

1. Wymienić kratki wentylacyjne w / kuchni / łazience / ubikacji.

- Zamontować nawiewniki okienne lub ścienne, mieszkanie przeszczelnione.

III. Uwagi oraz inne zalecenia zauważone podczas kontroli

1. Zakaz użytkowania urządzeń grzewczo–kominowych do chwili wykonania zaleceń

…………………………………………..................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Lokator zapoznał się z kartą mieszkania i potwierdził kontrole własnoręcznym podpisem.

Wszystkie zakreślone uwagi odpowiadają stanowi faktycznemu w dniu kontroli.

Wszystkie zalecenia zakreślone w karcie mieszkania, powinny być wykonane w trybie natychmiastowym,                       po wykonaniu zaleceń przez użytkownika lokalu fakt ten powinien być zgłoszony do administratora budynku

Na podstawie Umowy z ZGM Rybnik, kontrolę wykonał .........................................................

Podpis Lokatora ………………………………….

ZAŁĄCZNIK  nr 6 – Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych

## Rybnik, dn. …………...........

## PROTOKÓŁ  Nr  ……………….   z okresowej kontroli przewodów kominowych

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych                             i dymowych w budynku będącym własnością: …...............................................................................................................................................                                                                                                                                                            położonym w …………………………................…………… zostało przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (zgodnie z art. 62 ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane).

W oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze , przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

## W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym . Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

CZĘŚĆ  A  Dotyczy przewodów kominowych oraz urządzeń służących do ich obsługi i konserwacji

- Drożność przewodów kominowych

2.  Czy występują uszkodzenia:

- przewodów kominowych na całej ich długości,

- włazów drabin drzwiczek kominowych,

- nasad kominowych.

3.  Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych          i urządzeń mających związek z kominami.

CZĘŚC B Dotyczy urządzeń grzewczo-kominowych oraz wszystkich usterek zauważonych w mieszkaniach, wpisanych do kart mieszkań

1.  Czy występują uszkodzenia kanałów czopuchów, rur itp. łączników.

2.  Siły ciągu kominowego (ciśnienia) zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

- Czy pomieszczenia (lokal), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym : nawiewne                          i wywiewne.

Uwagi ogólne:

Zgodnie z art. 70 ww. Ustawy braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu –  naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO  ……………………………..

Protokół otrzymują:

1) Właściciel – Zarządca budynku

| Podpis osób uczestniczących w kontroli: |  | Opiniodawca: |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK nr 7 – Wzór umowy

Umowa Nr

zawarta w dniu .............. pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Rybnik - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Rybniku, ul. Kościuszki 17, w imieniu którego działa:

Dyrektor – Artur Gliwicki

a Wykonawcą tj. : ............................................................................................

(nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez : ...................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, strony zgodnie ustalają, co następuje.

§ 1

1. Przedmiot umowy - ,, Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych                  w budynkach administrowanych przez ADM II w Rybniku”.

2.  Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych

niniejszą umową warunkach. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP

podczas realizacji zadania.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych zgodnie z zapisami SIWZ,

- Zapewnienie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – zamawiający nie wyklucza możliwości współpracy wykonawcy w zakresie kontroli przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane- tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

- Powiadomienie Zamawiającego oraz lokatorów o terminie wykonania sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Wypełnienie kart mieszkań zawierających dane według wzoru (załącznik nr 5a, 5b, 5c do SIWZ) oraz protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych zawierającego dane według wzoru (załącznik nr 6 do SIWZ).

- Sukcesywne dostarczanie protokołów i kart mieszkań w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę przeprowadzającą kontrolę przewodów kominowych wymaganych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz dodatkowo sukcesywne dostarczenie protokołów i kart mieszkań w wersji elektronicznej (w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej).

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców.

- Współpraca z administratorami obiektów podczas realizacji zamówienia.

- Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł w czasie trwania umowy.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy: …………………………………………. (zgodnie z ofertą).

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej za kontrolę jednego podłączenia i ilości faktycznie dokonanych czynności kontrolnych przewodów kominowych i podłączeń.

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych (zgodnie z ofertą):

a) za kontrolę 1 przewodu kominowego ………………….. zł brutto,

b) za kontrolę 1 podłączenia ……………………………….zł brutto.

3. Cena jednostkowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zadania w tym koszty

dojazdów do budynków.

- Ceny jednostkowe usług są stałe przez cały czas trwania umowy i nie będą aneksowane, z

z zastrzeżeniem § 14.

- Wartość zamówienia określona w ust. 1 wynosi:

brutto: ……………………………..…………..zł (słownie: …………………)

- Wartość zamówienia nie podlega  zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w przypadku:

    - przekazania budynków innemu właścicielowi/zarządcy,

    - zmian ilości przewodów kominowych wynikających z ewentualnego podłączenia budynków do ciepłociągu,

Zmiany nastąpią z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego .

- Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi.

§ 5

Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych będą wykonywane do 31 grudnia każdego roku, jednak nie później niż w odstępie jednego roku od daty wykonania poprzedniego przeglądu.

Administracja udostępni Wykonawcy wykaz terminów upływu ważności aktualnych przeglądów kominowych.

§ 6

- Protokoły z przeprowadzonej okresowej kontroli przewodów kominowych w 2 egzemplarzach wraz z kartami mieszkań w 1 egzemplarzu zostaną dostarczone w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołów, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę  przeprowadzającą kontrolę przewodów kominowych wymaganych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane i stanowić będą podstawę do wystawienia faktury.

- Protokoły z przeprowadzonej okresowej kontroli przewodów kominowych w wersji elektronicznej wraz z kartami mieszkań w wersji papierowej zostaną dostarczone w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołów ( pochyło oznaczono zapis, który znajdzie się w umowie w zależności od tego czy Wykonawca zadeklaruje w ofercie dodatkowe opcje).

- Miejscem dostarczenia ww. protokołów jest Administracja.

§ 7

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie wykaz budynków skontrolowanych wraz z protokołem z okresowej kontroli przewodów kominowych i kartami mieszkań.

2. Termin płatności faktur  ustala się do 30 dni od daty ich otrzymania.

3. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 8

  - Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest …………………..

2.   Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest …………… .

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta wymaga   pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: ………………….....

- W wystawianych fakturach Wykonawca wskaże „Nabywcę” i „Odbiorcę” zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik NIP: 642-001-07-58.

Odbiorca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik.

3.  Wystawione faktury należy przekazać do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 17,

44-200 Rybnik.

§ 10

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę.

§ 11

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego,

2) za  rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym  w przypadku stwierdzenia nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę - w wysokości 10 % wartości zamówienia,

3) 	za niewykonanie kontroli przewodów kominowych lub podłączenia z częstotliwością podaną w specyfikacji w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy przewód lub podłączenie ale nie więcej niż 20 % wartości zamówienia,

4) 	za niedostarczenie protokołów z okresowej kontroli w 2 egz. oraz kart mieszkań w 1 egz. w wersji papierowej w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołów, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez osobę przeprowadzającą kontrolę przewodów kominowych wymaganych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane za każdy dzień zwłoki 50 zł,

5) za niedostarczenie kart mieszkań oraz protokołów z okresowej kontroli w wersji elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania protokołów i kart mieszkań w wersji papierowej za każdy dzień zwłoki 50 zł (pochyło oznaczono kary fakultatywne, które znajdą się w umowie w zależności od tego czy Wykonawca zadeklaruje w ofercie dodatkowe opcje).

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego.

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego Wykonawcy   wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób

trzecich bez zgody zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, a związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi przez nich wykonane.

§ 13

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w Kodeksie Cywilnym.

§ 14

1.    Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, określonego w §4, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – strony ustalają protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002  r.        o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  - Wykonawca przekłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę będące podstawą ustalenia zaoferowanej ceny jednostkowej,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przekłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę będące podstawą ustalenia zaoferowanej ceny jednostkowej.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1, będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony                 i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami  będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny jednostkowej w przypadku, gdy wniosek wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach  niniejszego paragrafu.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 16

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

Zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy reguluje odrębna umowa.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 20

- Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznikami do umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta

- wykaz budynków

# Footnotes

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę